## Свод
Бюджет себестоимости — ТКО Юг Мячково
Статья | Значение
Материалы, с/с | 414262.5854
Оплата бригадам | 1258680
Расходники | 25173.6
Косвенные | 851647
Полная себестоимость | 2549763.1854
КП работ (с косвенными) | 2949447
КП материалов | 465716.7295
КП без НДС | 3415163.7295
НДС 22 % | 751336.0205
КП с НДС | 4166499.75
Наценка на с/с | 33.94%
Маржа | 25.34%
Диапазон типа тендера | 30% – 40%
Переторжка −5 % (КП б/НДС) | 3244405.543
Маржа при −5 % | 21.41%
Переторжка −10 % (КП б/НДС) | 3073647.3566
Маржа при −10 % | 17.04%
Минимальная цена, наценка 15 % | 2932227.6632
Трудоёмкость, чел.-ч | 956
Регион цен Мск. Доставка 5%, резерв роста 5.00%, стоимость денег 2.00%. Форма КП: раздельная.
Заказчику этот файл не передавать.

## Паспорт тендера
Паспорт тендера
Поле | Значение
Заказчик | ООО «МПК Коломенский»
Объект | ТКО Юг Мячково
Регион | Подмосковье
Тип тендера | ТО и абонентское обслуживание
НМЦК б/НДС
Форма КП | раздельная
Номер | 4653236, сделка Битрикс 1896
Площадка | B2B-Center, запрос предложений
ИНН | 5022055500
Адрес | Московская область, г.о. Коломна, с. Мячково, комплекс ТКО «Юг», стр. 1
Срок договора | 12 месяцев с подписания
Подача | 30.10.2026 09:00 МСК
Оплата | по акту и счёту, 7 рабочих дней, аванса нет
Гарантия на работы | 12 месяцев с акта
НМЦК | не опубликована
НДС в документах | отдельной формы КП нет, считаем без НДС, в письме показываем НДС 22 %
Регион цен | Москва (колонки I/M): площадка в Подмосковье. Доставка 5 %
Почему этот тип | Годовое ТО с оплатой по актам, не стройка и не 44/223-ФЗ. Диапазон наценки 30–40 %
График вентиляции | регламент: осмотры ежеквартально, замена фильтров «ежемесячно при необходимости или по графику». В цене фильтры 4 раза в год вместе с квартальным ТО
График кондиционеров | таблица №2: раз в полгода, в том числе мультизональные и настенные
ККБ | тёплый период, в цене 2 обслуживания в год. MCL-53 указан и в вентиляции, и в кондиционировании — посчитан один раз
Фильтры в договоре | закупка фильтров входит в цену. Размеров нет
Хладагент | 1 кг на 1 кондиционер по необходимости. Тип не назван, принят R410A
ЗИП | до 3 000 руб. за счёт исполнителя, дороже — заказчик. Лимита количества нет
Аварии | серверные — 4 часа, остальное — 24 часа. Оплата аварии — за счёт виновной стороны
Ночные работы | не требуются
Что исключено | запчасти дороже 3 000 руб., замена оборудования, аварии по вине заказчика, работы вне перечня приложений 4 и 5

## Работы
Работы
Артикул | Позиция ВОР | Ед. | Объём | Метка | Код | КП тарифа | Бригада | Норма, чел.-ч | Подтянута | Оплата бригаде | Расходники | С/с материалов | Прямая с/с | Косвенные | КП работ | КП за ед.
9.3.N10 | ТО приточной и приточно-вытяжной установки до 5 000 м3/ч (Вероса, VKC-3.15), 7 шт. × 4 раза | шт | 28 | точно | VEN | 6000 | 3600 | 3 |  | 100800 | 2016 | 0 | 102816 | 34655.8635 | 202655.8635 | 7237.7094
9.3.N10 | ТО канальной приточки до 5 000 м3/ч (Airmate-2000, Канал-КВАРК, П6), 3 шт. × 4 раза | шт | 12 | аналог (9.3.N10) | VEN | 6000 | 3600 | 3 |  | 43200 | 864 | 0 | 44064 | 14852.5129 | 86852.5129 | 7237.7094
9.3.N11 | ТО приточной установки 5 000–20 000 м3/ч (VKC-S-5…16), 16 шт. × 4 раза | шт | 64 | точно | VEN | 7500 | 4500 | 4.5 |  | 288000 | 5760 | 0 | 293760 | 99016.7529 | 579016.7529 | 9047.1368
9.3.N12 | ТО канального вентилятора до 5 000 м3/ч, 16 шт. × 4 раза | шт | 64 | точно | VEN | 2800 | 1680 | 1.5 |  | 107520 | 2150.4 | 0 | 109670.4 | 36966.2544 | 216166.2544 | 3377.5977
9.3.N12 | ТО канального рекуператора (VKV, E500), аналог канального вентилятора, 8 шт. × 4 раза | шт | 32 | аналог (9.3.N12) | VEN | 2800 | 1680 | 1.5 |  | 53760 | 1075.2 | 0 | 54835.2 | 18483.1272 | 108083.1272 | 3377.5977
9.3.N16 | ТО ККБ MCL-53, 53 кВт, 2 шт. × 2 раза | шт | 4 | аналог (9.3.N16) | HOL | 15000 | 9000 | 6 |  | 36000 | 720 | 0 | 36720 | 12377.0941 | 72377.0941 | 18094.2735
9.3.N16 | ТО наружного блока VRF 27,7 кВт, 1 шт. × 2 раза | шт | 2 | аналог (9.3.N16) | HOL | 15000 | 9000 | 6 |  | 18000 | 360 | 0 | 18360 | 6188.5471 | 36188.5471 | 18094.2735
9.3.60 | ТО сплит-системы 07–24 тыс. BTU, 40 систем × 2 раза | усл | 80 | точно | HOL | 5800 | 3480 | 2 |  | 278400 | 5568 | 0 | 283968 | 95716.1944 | 559716.1944 | 6996.4524
9.3.60 | ТО сплит-системы серверных АБК-2, мощность на скане не читается, принят класс 07–24, 4 шт. × 2 раза | усл | 8 | оценка | HOL | 5800 | 3480 | 2 |  | 27840 | 556.8 | 0 | 28396.8 | 9571.6194 | 55971.6194 | 6996.4524
| ТО дополнительного внутреннего блока мультисплит 14 тыс. BTU, 50 % артикула 9.3.60, 2 блока × 2 раза | шт | 4 | оценка | HOL | 2900 | 1740 | 1 |  | 6960 | 139.2 | 414262.5854 | 421361.7854 | 142027.0825 | 153627.0825 | 38406.7706
9.3.61 | ТО мультисплит 36 тыс. BTU, базовая пара блоков, 1 система × 2 раза | усл | 2 | точно | HOL | 7500 | 4500 | 2.5 |  | 9000 | 180 | 0 | 9180 | 3094.2735 | 18094.2735 | 9047.1368
| ТО дополнительного внутреннего блока мультисплит 36 тыс. BTU, 50 % артикула 9.3.61, 2 блока × 2 раза | шт | 4 | оценка | HOL | 3750 | 2250 | 1.25 |  | 9000 | 180 | 414262.5854 | 423442.5854 | 142728.4512 | 157728.4512 | 39432.1128
9.3.62 | ТО канального кондиционера 45–54 тыс. BTU (SAU48), 4 шт. × 2 раза | усл | 8 | точно | HOL | 9200 | 5520 | 3 |  | 44160 | 883.2 | 0 | 45043.2 | 15182.5688 | 88782.5688 | 11097.8211
9.3.63 | ТО канального кондиционера 60–90 тыс. BTU (SAU80), 6 шт. × 2 раза | усл | 12 | точно | HOL | 11500 | 6900 | 4 |  | 82800 | 1656 | 0 | 84456 | 28467.3164 | 166467.3164 | 13872.2764
| ТО внутреннего блока VRF, 27 шт. × 2 раза, 50 % артикула 9.3.60 | шт | 54 | оценка | HOL | 2900 | 1740 | 1 |  | 93960 | 1879.2 | 414262.5854 | 510101.7854 | 171938.3933 | 328538.3933 | 6084.0443
9.3.N14 | Замена комплекта фильтров приточной установки, 26 установок × 4 раза, без стоимости фильтров | компл | 104 | аналог (9.3.N14) | VEN | 950 | 570 | 0.5 |  | 59280 | 1185.6 | 0 | 60465.6 | 20380.9483 | 119180.9483 | 1145.9707

## Материалы
Материалы
К работе | Материал | Категория | Ед. | Кол-во | Закупка с НДС | Закупка б/НДС | Отходы | С/с ед. | Наценка | Цена КП ед. | С/с итого | КП итого | Розница б/НДС | Выше розницы | Магазин | Ссылка | Дата | Примечание
| Фильтр карманный ФВК-592-592-300-6-F7 | Прочее | шт | 240 | 923 | 756.5574 | 3% | 875.492 | 15% | 1006.8158 | 210118.0815 | 241635.7937 | 1334.4262 |  | АИР Компани | https://airnn.ru/product/fvk-592-592-300-6-f7/ | 2026-10-29 | оценка числа ячеек: 3 400 м3/ч на ячейку, одна ступень F7, 60 ячеек × 4 замены. НДС на сайте не выделен — принято с НДС. Второй источник GreenCond 1 628 руб. Предфильтр G4 и фильтры рекуператоров не включены. Запросить КП поставщика по факту размеров.
| Хладагент R410A | Прочее | кг | 58 | 1166.37 | 956.041 | 3% | 1106.3354 | 15% | 1088.0574 | 64167.4547 | 63107.3292 | 1088.0574 | ДА — снижено до розницы | Фреон оптом | https://freonoptom.ru/ | 2026-10-29 | оценка типа: в ТЗ марка не указана, принят R410A. Баллон 11,3 кг за 13 180 руб. с НДС 22 % (от 1 шт.), 13 180 / 11,3 = 1 166,37 руб/кг. Второй источник Империя 13 840 руб./баллон. Розница Foraircond 15 000 / 11,3. Объём: 1 кг × 58 систем, по необходимости. Запросить КП поставщика.
| Аренда автовышки 22 м, смена с подачей в Коломну | Прочее | смена | 8 | 19000 | 15573.7705 | 0 | 17497.1312 | 15% | 20121.7008 | 139977.0493 | 160973.6066 |  |  | Спецтех-С | https://specteh-s.ru/katalog/pod-emnaya-tekhnika/avtovyshki/22-m-1 | 2026-10-29 | оценка: 8 смен в год на наружные блоки 5–8,5 м. Смена 9 000 руб. + 100 км за МКАД × 50 руб. × 2 = 19 000 руб. НДС на сайте не выделен — принято с НДС. Второй источник СтройТранс: ЗИЛ 10 400 руб./смена + 50 руб/км. Проверяемая услуга, наценка 15 %, без косвенных.

## Цены материалов (источники)
Источники цен
Материал | Ед. | Магазин | Ссылка | Цена с НДС | Цена б/НДС | Дата | Примечание
Фильтр карманный ФВК-592-592-300-6-F7 | шт | АИР Компани | https://airnn.ru/product/fvk-592-592-300-6-f7/ | 923 | 756.5574 | 2026-10-29 | оценка числа ячеек: 3 400 м3/ч на ячейку, одна ступень F7, 60 ячеек × 4 замены. НДС на сайте не выделен — принято с НДС. Второй источник GreenCond 1 628 руб. Предфильтр G4 и фильтры рекуператоров не включены. Запросить КП поставщика по факту размеров.
Хладагент R410A | кг | Фреон оптом | https://freonoptom.ru/ | 1166.37 | 956.041 | 2026-10-29 | оценка типа: в ТЗ марка не указана, принят R410A. Баллон 11,3 кг за 13 180 руб. с НДС 22 % (от 1 шт.), 13 180 / 11,3 = 1 166,37 руб/кг. Второй источник Империя 13 840 руб./баллон. Розница Foraircond 15 000 / 11,3. Объём: 1 кг × 58 систем, по необходимости. Запросить КП поставщика.
Аренда автовышки 22 м, смена с подачей в Коломну | смена | Спецтех-С | https://specteh-s.ru/katalog/pod-emnaya-tekhnika/avtovyshki/22-m-1 | 19000 | 15573.7705 | 2026-10-29 | оценка: 8 смен в год на наружные блоки 5–8,5 м. Смена 9 000 руб. + 100 км за МКАД × 50 руб. × 2 = 19 000 руб. НДС на сайте не выделен — принято с НДС. Второй источник СтройТранс: ЗИЛ 10 400 руб./смена + 50 руб/км. Проверяемая услуга, наценка 15 %, без косвенных.

## Косвенные
Косвенные
Статья | Расчёт | Сумма
ИТР, инженер ТО | 0,2 ставки × 100 000 руб. на руки × 1,5 × 12 мес. Ставка — оценка | 360000
Проживание, Коломна | 62 ночи × 4 275 руб. (гостиница «Коломна», двухместный, megotel). Вентиляция 4×10 ночей, кондиционеры 2×11 ночей | 265050
Суточные | 124 чел.-дня × 700 руб. (2 чел. вентиляция 40 дней и 2 чел. кондиционеры 22 дня) | 86800
Проезд Москва — Коломна | 6 рейсов × 220 км × 20 руб/км, оценка | 26400
Вывоз отработанных фильтров | 4 вывоза × 5 000 руб., оценка | 20000
Резерв гарантии | 1,5 % от материалов, оплаты бригад и расходников (1 698 116 руб.) | 25472
Резерв рисков | 4 % от материалов, оплаты бригад и расходников. На мелкий ЗИП до 3 000 руб. и неучтённую химию мойки | 67925
Итого |  | 851647

## Риски и вопросы
Риски и вопросы
№ | Описание | Влияние, руб. | Что спросить | Допущение
1 | Размеры фильтров в ТЗ нет. Принята 1 ячейка ФВК-592 на 3 400 м3/ч, 60 ячеек и 4 замены в год. Регламент пишет замену «ежемесячно»: это ещё около 541 000 руб. себестоимости. Предфильтр G4 тем же числом ячеек — ещё около 210 000 руб. | 541000 | Дать размеры и класс фильтров и график замены: раз в месяц или раз в квартал. | 4 замены, одна ступень F7, без G4 и без фильтров рекуператоров
2 | Производительность установок Вероса-300 и канальных приточек в ТЗ не указана. Принят класс до 5 000 м3/ч. | 0 | Паспорта установок: м3/ч, тип фильтра, число ячеек. | артикул 9.3.N10
3 | ККБ MCL-53 имеет 53 кВт, артикул тарификатора — до 50 кВт. | 0 | Подтвердить марку и холодопроизводительность ККБ. | аналог 9.3.N16, 2 раза в год
4 | У мультизональной системы АБК-2 в ячейке количества стоит 27 внутренних блоков при наружном блоке 27,7 кВт и примечании «настенный + 4 кассетных». Рядом 20 дренажных помп. Если блоков 7, а не 27, работы дешевле примерно на 116 000 руб. без косвенных. | 157000 | Сверить количество внутренних блоков, кассет и помп Sauermann. | 27 блоков по 50 % расценки 9.3.60, помпы входят в это ТО, отдельно не оценены
5 | Запчасти до 3 000 руб. за счёт исполнителя без лимита числа замен. Резерв рисков 67 925 руб. покрывает около 22 таких замен. | 67925 | Ограничить число таких замен в год или вынести ЗИП из абонента. | отдельной строки ЗИП нет, только резерв рисков 4 %
6 | На серверные нужно приехать за 4 часа. Из Москвы в Мячково ночью и в пробках это не выполняется. Местный дежурный в цену не заложен: полставки техника в Коломне — порядка 720 000 руб. в год (80 000 на руки × 1,5 × 0,5 × 12). | 720000 | Допустима ли бригада из Москвы без круглосуточного дежурства в Коломне. | плановые выезды из Москвы, аварийное дежурство 4 часа не обеспечено
7 | Тип хладагента не указан. Если считать 1 кг на каждый из 27 внутренних блоков VRF, а не на систему, объём вырастет на 26 кг, себестоимость — примерно на 29 000 руб. | 29000 | Тип хладагента и что считать «одним кондиционером». | R410A, 58 кг: одна система = один килограмм, VRF и ККБ по одной системе
8 | НМЦК на площадке нет. Срок подачи — 30.10.2026 09:00. | 0 | Есть ли предельная цена. | цена не сравнивалась с НМЦК

## Добавить в тарификатор
Добавить в тарификатор
Работа | Ед. | Цена КП | Оплата бригаде | Норма, чел.-ч | Основание
ТО дополнительного внутреннего блока мультисплит 14 тыс. BTU, 50 % артикула 9.3.60, 2 блока × 2 раза | шт | 2900 | 1740 | 1 | доля артикула 9.3.60, Москва: 5 800 / 3 480 / 2 ч, взята половина на лишний внутренний блок
ТО дополнительного внутреннего блока мультисплит 36 тыс. BTU, 50 % артикула 9.3.61, 2 блока × 2 раза | шт | 3750 | 2250 | 1.25 | доля артикула 9.3.61, Москва: 7 500 / 4 500 / 2,5 ч
ТО внутреннего блока VRF, 27 шт. × 2 раза, 50 % артикула 9.3.60 | шт | 2900 | 1740 | 1 | доля артикула 9.3.60 на внутренний блок; наружный блок посчитан отдельно как ККБ