## КП
Коммерческое предложение — OZON склады МСК-2
ООО «НЕОСТРОЙ». Цены без НДС, если не указано иное.
№ | Позиция | Ед. | Кол-во | Материалы за ед. | Работа за ед. | Сумма
1 | 2. Гидродинамическим спосбом включая вызов спец.техники | м.п. | 2 | 0 | 217.02 | 434.05
2 | 3. Ручным способом с применением спец.инструмента | м.п. | 2 | 0 | 308.67 | 617.35
3 | 4. Ручная очистка пескоуловителя объемом до 1м3 включая разбоку и сборку,утилизацию мусора | шт. | 2 | 0 | 6637.79 | 13275.58
4 | 5. Диагностика и дефектовка: Проверка механизма подъема (пружин или гидравлики), состояния аппарели и шарнирных соединений. | шт. | 2 | 0 | 4969.62 | 9939.23
5 | 6. Восстановление шарниров: Замена осей крепления, шплинтов, втулок и очистка петель от загрязнений. | шт. | 20 | 1860.88 | 6825.5 | 173727.53
6 | 7. Сварочные работы, усиление или замена листов с противоскользящим покрытием. | шт. | 20 | 610.65 | 7298.66 | 158186.22
7 | 8. Замена пружин для плавного опускания/поднятия. | шт. | 20 | 4511.21 | 5444.25 | 199109.21
8 | 9. Демонтажные работы, включая резку. | шт. | 20 | 0 | 6027.7 | 120554.07
9 | 10. Замена арматуры сливного бачка типа «Компакт» (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 651.62 | 1922.04 | 51473.28
10 | 11. Замена сливного бачка унитаза типа «Компакт» (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 1804.49 | 2844.97 | 92989.08
11 | 12. Замена унитаза типа «Компакт» (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 5814.45 | 4071.65 | 197722.07
12 | 13. Замена гибкой подводки сантехнической до 60 см (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 260.65 | 912.46 | 23462.19
13 | 14. Замена смесителя раковины (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 2405.98 | 2465.73 | 97434.27
14 | 15. Замена раковины керамической с пьедесталом (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 4511.21 | 2946.03 | 149144.78
15 | 16. Замена раковины металлической (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 2806.98 | 2519.53 | 106530.21
16 | 17. Замена смесителя для ванны с душевой лейкой (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 3207.97 | 2992.63 | 124012.1
17 | 18. Замена душевого поддона 90*90 см (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 0 | 1770.08 | 35401.55
18 | 19. Замена сифона раковины (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 2806.98 | 2519.53 | 106530.21
19 | 20. Замена крана писсуара (включая материалы и з/части) | шт. | 20 | 1403.49 | 1917.74 | 66424.58
20 | 21. Прокладка трубопровода ХВС, ГВС из полипропиленовых труб Ø20-32 мм (включая материалы, комплетующие и з/части) за 1 п.м. | м.п. | 20 | 132.58 | 532.89 | 13309.24
21 | 22. Прокладка трубопровода внутренней канализации Ø40 мм (включая материалы и з/части) за 1 п.м. | м.п. | 20 | 88.62 | 628.85 | 14349.43
22 | 23. Прокладка трубопровода внутренней канализации Ø50 мм (включая материалы и з/части) за 1 п.м. | м.п. | 20 | 114.69 | 631.59 | 14925.57
23 | 24. Прокладка трубопровода внутренней канализации Ø100 мм (включая материалы и з/части) за 1 п.м. | м.п. | 20 | 72.98 | 627.21 | 14003.74
24 | 25. Устранение протечек в сантехническом оборудовании (включая материалы и з/части) за 1 ед. | шт. | 20 | 187.67 | 2232.34 | 48400.16
25 | 26. Замена запорной арматуры трубопроводов (включая материалы и з/части) за 1 ед. | шт. | 20 | 437.89 | 1528.96 | 39336.89
26 | 27. Подключение к системе ХВС, ГВС приборов (водонагреватель, кулер, пурифайр, стиральная машинка и т.д.) (включая материалы, комплектующие, фитинги, з/части и т.д.) за 1 ед. | шт. | 20 | 677.68 | 2726.42 | 68082.02
27 | 28. Стоимость нормо-часа для работ, не вошедших в основной перечень | н/час | 1 | 0 | 2212.6 | 2212.6
28 | 29. Планка примыкания верхняя, нижняя 150 х 250 с полимерным покрытием по RAL по согласованию | п.м | 50 | 164.87 | 498.71 | 33178.98
29 | 30. Монтаж профлиста С8-115 - 0,50 окрашенный | м2 | 50 | 666.94 | 712.24 | 68958.74
30 | 31. Монтаж профлиста С8, 0,45мм | м2 | 50 | 666.94 | 712.24 | 68958.74
31 | 32. Монтаж профлиста С20, 0,45мм | м2 | 50 | 666.94 | 712.24 | 68958.74
32 | 33. Поручни из нержавеющей стали ( с 3 ригелями ) | м.п. | 50 | 4652.19 | 2427.23 | 353970.76
33 | 34. Поручни из нержавеющей стали ( с 2 ригелями, с двойным ) | м.п. | 50 | 4652.19 | 2427.23 | 353970.76
34 | 35. Керамогранит 300х300х8 мм типа "Эстима" (цвет белый )RW-01 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1235.5 | 2428.21 | 549556.98
35 | 36. Керамогранит 400х400х9 мм типа "Эстима" (цвет белый))RW-01 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1345.2 | 2439.75 | 567743.32
36 | 37. Керамогранит 600х600х10 мм типа "Эстима" (цвет белый))RW-01 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1509.75 | 2457.07 | 595022.87
37 | 38. Плитка керамогранита 200*200*12 мм типа "Эстима" (цвет-серый ) ST-101 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1235.5 | 2428.21 | 549556.98
38 | 39. Плитка керамогранита 300*300*12 мм типа "Эстима" (цвет-серый ) ST-101 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1235.5 | 2428.21 | 549556.98
39 | 40. Плитка керамогранита 300*300*8 мм типа "Эстима"(цвет-серый ) ST-03 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1235.5 | 2428.21 | 549556.98
40 | 41. Плитка Керамогранит 400х400х9 мм типа "Эстима"(цвет-серый ) ST-03 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1345.2 | 2439.75 | 567743.32
41 | 42. Плитка керамогранита 600*600*10 мм типа "Эстима"(цвет-серый ) ST-03 (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1509.75 | 2457.07 | 595022.87
42 | 43. Керамогранит для пола 200х200х12 мм (полосы, PEI 4) глазурованный (полосатая) (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 150 | 1038.05 | 2407.44 | 516822.25
43 | 44. Керамогранит Техногрес 300х300х12мм соль-перец | м2 | 150 | 1038.05 | 2407.44 | 516822.25
44 | 45. Плинтус напольный пластиковый 55 x 22 мм типа "Идеал" с кабель каналом | м.п. | 300 | 100.05 | 197.87 | 89377.37
45 | 46. Линолеум коммерческий толщиной не менее 2 мм (типа "Tarket" серии "Optima") | м2 | 500 | 818.76 | 566.35 | 692554.42
46 | 47. Текстура: гладкая типа Апельсиновая корка. Цвет: RAL 7040 | м2 | 500 | 81.05 | 480.69 | 280871.24
47 | 48. Противоскользящие полосы | м.п. | 500 | 133.4 | 216.65 | 175026.65
48 | 49. Подвесной потолок типа "ARMSTRONG"(комплект) | м2 | 500 | 0 | 545.77 | 272885.17
49 | 50. Профильный материал для панели ЛГКЛ, направляющие, алюмин. профили ОМЕГА (вкл. крепежные элементы) | м2 | 500 | 193.08 | 657.05 | 425063.09
50 | 51. Панель ЛГКЛ (цвет RAL 6019, фактура «шагрень» или аналог) типа GYPROC (толщина 12,5 мм) | м2 | 200 | 1013.67 | 743.38 | 351410.2
51 | 52. Кафельная настенная плитка Kerama Marazzi 200x200 ( цвет-белый) (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 50 | 1235.5 | 2428.21 | 183185.66
52 | 53. Кафельная настенная плитка Kerama Marazzi 200x300 ( цвет-белый) (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 50 | 1235.5 | 2428.21 | 183185.66
53 | 54. Кафельная настенная плитка Kerama Marazzi 200x200 (оранжевый) (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов) | м2 | 50 | 1038.05 | 2407.44 | 172274.08
54 | 55. Кафельная настенная плитка 200x200 (цвет серый, RAL ) (вкл. За основу клей, грунтовку, затирку швов белого цвета) | м2 | 50 | 1038.05 | 2407.44 | 172274.08
55 | 56. Сэндвич панель толщина 120 мм (ППУ) или аналог | м2 | 100 | 4307.31 | 2004.14 | 631144.54
56 | 57. Сендвич-панель стеновая ППУ (ПИР) 100мм или аналог | м2 | 100 | 3890.47 | 1960.28 | 585075.35
57 | 58. Сэндвич панели стеновые ¦ толщина 80 мм ¦ базальтовые, трехслойные металлические, негорючие (огнестойкость по ei - 45)/ или аналог | м2 | 100 | 3010.48 | 1867.7 | 487818.16
58 | 59. Профильный материал для гипсокартона, направляющие (вкл. крепежные элементы) | м2 | 100 | 193.08 | 657.05 | 85012.62
59 | 60. Гипсокартон ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) типа Knauf (толщина 10мм) | м2 | 100 | 245.9 | 662.6 | 90850.9
60 | 61. Гипсокартон ГКЛ (обычный гипсокартон) типа Knauf (толщина 10мм) | м2 | 100 | 198.98 | 657.67 | 85665.07
61 | 62. профиль для монтажа гипсокартона ПН 50х40 (вкл. крепежные элементы) | м.п. | 100 | 101.9 | 229.03 | 33093.29
62 | 63. профиль для монтажа гипсокартона ПС 50х50 (вкл. крепежные элементы) | м.п. | 100 | 101.9 | 229.03 | 33093.29
63 | 64. Краска-эмаль типа Хамерайт (цвет по выбору) в 2 слоя | м2 | 100 | 206.31 | 407.19 | 61350.73
64 | 65. Краска водоэмульсионная типа Dufa Mattlatex Russia (цвет по выбору) в 2 слоя | м2 | 100 | 47.37 | 390.47 | 43783.88
65 | 66. Краска водоэмульсионная наружная типа Dufa Fassadenfarbe (цвет по выбору) в 2 слоя. | м2 | 100 | 47.37 | 411.69 | 45905.25
66 | 67. Штукатурка наружная типа "KNAUF sockelputz" | м2 | 100 | 185.26 | 1020.07 | 120533.11
67 | 68. Шпаклевка типа UNIS фасадная | м2 | 100 | 56.84 | 583.61 | 64044.67
68 | 69. Грунтовка типа UNIS универсальная в 2 слоя | м2 | 100 | 37.89 | 89.57 | 12746.42
69 | 70. Штукатурка внутренняя типа "KNAUF MP 75" | м2 | 100 | 185.26 | 1020.07 | 120533.11
70 | 71. Шпаклевка гипсовая типа "Unis БЛИК" | м2 | 100 | 56.84 | 583.61 | 64044.67
71 | 72. Панель Випрок ламинированная 3000х1200х12,5 | м2 | 100 | 1013.67 | 743.38 | 175705.1
72 | 73. Профиль Кнауф ПН 100х40з3000 | п.м | 100 | 0 | 272.89 | 27288.52
73 | 74. Профиль Кнауф ПС 100x50х3000 | п.м | 100 | 0 | 272.89 | 27288.52
74 | 75. Лента уплотнительная 50 мм | м.п. | 100 | 16.09 | 92.65 | 10874.46
75 | 76. Уголок пластиковый 25х25 мм | м.п. | 100 | 42.41 | 149.88 | 19229.33
76 | 77. Полимерная шпатлевка LR для внутренних работ. Рекомендуется для устранения мельчайших дефектов поверхности. CERESIT CT 127 (или аналог) | м2 | 100 | 56.84 | 583.61 | 64044.67
77 | 78. Полимерная шпатлевка KR для внутренних работ. Применяется для заделки трещин выбоин и др. дефектов поверхностей. CERESIT CT 127 (или аналог) | м2 | 100 | 56.84 | 583.61 | 64044.67
78 | 79. Фасадная финишная шпаклевка, серая. Рекомендуется для выравнивания поверхностей фасадов зданий , заделки выбоин , трещин, раковин слоем до 6 мм . CERESIT CT 225 (или аналог) | м2 | 100 | 2806.98 | 3392.96 | 619993.84
79 | 80. Финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ.Рекомендуется для шпаклевания штукатурных и бетонных поверхностей стен и потолков перед оклейкой обоев или окраской. CERESIT | м2 | 100 | 47.37 | 477.15 | 52451.42
80 | 81. Грунтовка для обработки гладких оснований . Рекомендуется для обработки слабо впитывающих Оснований к нанесению различных отделочных материалов перед нанесением гипсовых и цеме | м2 | 100 | 37.89 | 89.57 | 12746.42
81 | 82. Универсальная самовыравнивающаяся смесь . Финишный ровнитель для тщательного выравнивания и последующей укладки декоративных напольных покрытий, нанесения тонкослойных наливных | м2 | 100 | 185.26 | 1020.07 | 120533.11
82 | 83. Уголок пластиковый 25х25 мм | м.п. | 100 | 42.41 | 149.88 | 19229.33
83 | 84. Уголок пластиковый 40х40 мм | м.п. | 100 | 42.41 | 149.88 | 19229.33
84 | 85. Уголок пластиковый 60х60 мм | м.п. | 100 | 42.41 | 149.88 | 19229.33
85 | 86. Алмазное бурение. Диаметр отверстия от 50 мм до 200 мм включительно (Бетон) | см. | 100 | 0 | 101.61 | 10161.06
86 | 87. Стопор дверной типа Amig 103 | шт. | 100 | 265.06 | 631.41 | 89647.06
87 | 88. Шпингалет APEX 100 мм. | шт. | 100 | 265.06 | 631.41 | 89647.06
88 | 89. Наличники дверные пвх | м.п. | 100 | 190.84 | 623.81 | 81465.03
89 | 90. Засов дверной (Москва-№6) | шт. | 100 | 265.06 | 631.41 | 89647.06
90 | 91. Упор дверной напольный "Крит" УД-П60/50-Цн | шт. | 100 | 265.06 | 631.41 | 89647.06
91 | 92. Фиксатор (стопор) открытого положения двери типа Palladium "КН" (любой цвет по RAL) | шт. | 100 | 265.06 | 631.41 | 89647.06
92 | 93. Концевой выключатель кнопочного типа "Elfin limit switch 050f02" | шт. | 100 | 162 | 600.71 | 76271.09
93 | 94. Петля СТН (белая) "Сатурн" | шт. | 100 | 180.45 | 760.43 | 94087.65
94 | 95. Петля дверная трёхсекционная с крепежом | шт. | 100 | 180.45 | 760.43 | 94087.65
95 | 96. Петля типа FT 65 | шт. | 100 | 180.45 | 760.43 | 94087.65
96 | 97. Петля карточная типа Amig-1007-100*70 (латунь) универс. | шт. | 100 | 180.45 | 760.43 | 94087.65
97 | 98. Петля карточная типа Apecs 120*80-F-B4-Steel-CR(хром) | шт. | 100 | 180.45 | 760.43 | 94087.65
98 | 99. Петля под навесной замок | шт. | 100 | 180.45 | 760.43 | 94087.65
99 | 100. Металлическая петля под металоконструкцию d16 | шт. | 100 | 350.87 | 778.36 | 112923.05
100 | 101. Дверь глухая пластиковая "Капелли", 900х2000, белая, комплект наличников и доборов на две стороны | шт. | 100 | 15037.38 | 5610.47 | 2064784.45
101 | 102. Дверей металлопластиковая одностворчатая глухая 900х2000, комплект наличников и доборов на две стороны | шт. | 100 | 156.39 | 790.86 | 94725.15
102 | 103. Двери однопольные деревянные гладкие (типа Alavus, mod 200) размер полотна: 725х2040 мм Цвет - белый, RAL-9016. 9010 Дверные стопоры (ограничители)- настенные. | шт. | 100 | 8521.18 | 4119.22 | 1264039.75
103 | 104. Двери однопольные деревянные гладкие (типа Alavus, mod 200) размер полотна: 825х2040 мм Цвет - белый, RAL-9016. 9010 Дверные стопоры (ограничители)- настенные. | шт. | 100 | 8521.18 | 4119.22 | 1264039.75
104 | 105. Двери однопольные деревянные гладкие (типа Alavus, mod 200) размер полотна: 925х2040 мм Цвет - белый, RAL-9016. 9010 Дверные стопоры (ограничители)- настенные. | шт. | 100 | 8521.18 | 4119.22 | 1264039.75
105 | 106. Двери однопольные деревянные гладкие (типа Alavus, mod 200) размер полотна: 1025х2040 мм Цвет - белый, RAL-9016. 9010 Дверные стопоры (ограничители)- настенные. | шт. | 100 | 8521.18 | 4119.22 | 1264039.75
106 | 107. Дверь металлическая противопожарная, изолированная минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 700 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038.Производ | шт. | 100 | 14335.63 | 13247.46 | 2758309.08
107 | 108. Дверь металлическая противопожарная, изолированная минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 800 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038.Производ | шт. | 100 | 14335.63 | 13247.46 | 2758309.08
108 | 109. Дверь металлическая противопожарная, изолированная минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 900 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038.Производ | шт. | 100 | 14335.63 | 13247.46 | 2758309.08
109 | 110. Дверь металлическая противопожарная, изолированная минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1000 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038.Произво | шт. | 100 | 14335.63 | 13247.46 | 2758309.08
110 | 111. Двери металлические противопожарные, изолированные минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1100 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038. Произ | шт. | 100 | 19739.06 | 18140.84 | 3787990.51
111 | 112. Двери металлические противопожарные, изолированные минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1200 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038. Произ | шт. | 100 | 21533.52 | 18329.64 | 3986316.27
112 | 113. Двери металлические противопожарные, изолированные минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1300 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038. Произ | шт. | 100 | 23327.98 | 18518.44 | 4184642.03
113 | 114. Двери металлические противопожарные, изолированные минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1400 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038. Произ | шт. | 100 | 25122.44 | 18707.23 | 4382967.79
114 | 115. Двери металлические противопожарные, изолированные минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1500 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038. Произ | шт. | 100 | 26916.9 | 18896.03 | 4581293.55
115 | 116. Двери металлические противопожарные, изолированные минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1500 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038. Произ | шт. | 100 | 26916.9 | 18896.03 | 4581293.55
116 | 117. Двери металлические противопожарные, изолированные минераловатой (типа Гефест 01) Размер прохода: 1600 х2100мм. Огнестойкость REI-60 (60 мин). Цвет – серый, RAL–7038. Произ | шт. | 100 | 28711.37 | 19084.83 | 4779619.31
117 | 118. Дверь металлическая одностворчатая техническая, изолированная минеральной плитой. (типа Оптима ТХ-2)Дверной блок: 600х2000 мм. Лист стали: 2 мм. Цвет – серый, RAL–7038. Дв | шт. | 100 | 18546.1 | 13690.45 | 3223654.43
118 | 119. Дверь металлическая одностворчатая техническая, изолированная минеральной плитой. (типа Оптима ТХ-2)Дверной блок: 800х2000 мм. Лист стали: 2 мм. Цвет – серый, RAL–7038. Дв | шт. | 100 | 18546.1 | 13690.45 | 3223654.43
119 | 120. Дверной блок: 900х2000 мм. Лист стали: 2 мм. Цвет – серый, RAL–7038. Дверные стопоры (ограничители) – напольные. | шт. | 100 | 18546.1 | 13690.45 | 3223654.43
120 | 121. Металлическая круглая труба Ду50 (60х3,5мм) | м.п. | 100 | 372.23 | 1099.41 | 147163.94
121 | 122. Металлическая круглая труба Ду65 (75,5х4,0мм) | м.п. | 100 | 538.35 | 1353.32 | 189166.67
122 | 123. Металлическая круглая труба Ду80 (88,5х4,0мм) | м.п. | 100 | 636.23 | 1502.94 | 213916.73
123 | 124. Металлическая круглая труба Ду90 (101,3х4,5мм) | м.п. | 100 | 819.94 | 1783.76 | 260370.15
124 | 125. Металлическая круглая труба Ду100 (114х4,5мм) | м.п. | 100 | 927.52 | 1948.18 | 287570.36
125 | 126. Металлическая профилированная труба 25х25x2 мм | м.п. | 100 | 110.25 | 698.97 | 80922.21
126 | 127. Металлическая профилированная труба 40х20x2 мм | м.п. | 100 | 134.22 | 735.6 | 86981.99
127 | 128. Металлическая профилированная труба 40х25x2 мм | м.п. | 100 | 146.21 | 753.92 | 90012.38
128 | 129. Металлическая профилированная труба 40х40х2 мм | м.п. | 100 | 182.16 | 808.87 | 99102.54
129 | 130. Металлическая профилированная труба 50х25х2 мм | м.п. | 100 | 170.17 | 790.56 | 96073.15
130 | 131. Металлическая профилированная труба 60х40х2 мм | м.п. | 100 | 230.09 | 882.15 | 111224.09
131 | 132. Металлическая профилированная труба 50х50х2 мм | м.п. | 100 | 230.09 | 882.15 | 111224.09
132 | 133. Металлическая профилированная труба 60х60x2 мм | м.п. | 100 | 278.03 | 955.42 | 123344.65
133 | 134. Металлическая профилированная труба 80х60x2 мм | м.п. | 100 | 325.97 | 1028.69 | 135465.2
134 | 135. Металлическая профилированная труба 80х80x4 мм | м.п. | 100 | 728.63 | 1644.18 | 237280.79
135 | 136. Металлическая профилированная труба 100х100x5 мм | м.п. | 100 | 1138.48 | 2270.66 | 340913.92
136 | 137. Металлическая профилированная труба 60х60x4 мм | м.п. | 100 | 536.88 | 1351.09 | 188797.46
137 | 138. Уголок стальной 25х25х4 мм | м.п. | 100 | 110.25 | 424.11 | 53435.88
138 | 139. Уголок стальной 35х35х4 мм | м.п. | 100 | 158.19 | 470.12 | 62831.24
139 | 140. Уголок стальной 45х45х4 мм | м.п. | 100 | 206.13 | 516.14 | 72226.6
140 | 141. Уголок стальной 50х50х5 мм | м.п. | 100 | 284.62 | 591.49 | 87611.01
141 | 142. Уголок стальной 63х63х6 мм | м.п. | 100 | 431.43 | 732.42 | 116384.74
142 | 143. Уголок стальной 75х75х6 мм | м.п. | 100 | 517.71 | 815.25 | 133295.61
143 | 144. Уголок стальной 100х100х7 мм | м.п. | 100 | 809.52 | 1095.39 | 190490.8
144 | 145. Отбойник угловой усиленный ОУУ-76 высота 350 мм. | м.п. | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
145 | 146. Прямой колесоотбойник КО-159.1.000 СБ | шт | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
146 | 147. Защита пожарных шкафов ЗПШ-06 | шт | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
147 | 148. Защита пожарных шкафов ЗПШ-04 | шт | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
148 | 149. Отбойник П-образный ОПП-1 | шт | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
149 | 150. Колесоотбойник Ø159, направляющий (КМН-2ОТВ1П-159.2200-4,0) | шт | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
150 | 151. Отбойник металлический для защиты пожарных шкафов ОЗ-4.76/ ST-97 | шт | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
151 | 152. Химический анкер Sormat ITH40 (или аналог) | шт | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
152 | 153. Металическая полоса 25х4 мм | м.п. | 100 | 59.92 | 368.08 | 42800.13
153 | 154. Металическая полоса 40х4 мм | м.п. | 100 | 95.87 | 371.93 | 46780.47
154 | 155. Металическая полоса 50х5 мм | м.п. | 100 | 149.8 | 377.71 | 52750.99
155 | 156. Оцинкованная сетка “Рабица” 1 500 мм высота | м.п. | 100 | 289.47 | 513.23 | 80269.49
156 | 157. Оцинкованная сетка “Рабица” 1 800 мм высота | м.п. | 100 | 289.47 | 513.23 | 80269.49
157 | 158. Оцинкованная сетка “Рабица” 2 000 мм высота | м.п. | 100 | 289.47 | 513.23 | 80269.49
158 | 159. Рифленый лист (черный металл) толщина 5 мм | м2 | 100 | 2996.01 | 1870.06 | 486607.43
159 | 160. Рифленый лист (черный металл) толщина 3 мм | м2 | 100 | 1797.61 | 1363.15 | 316075.27
160 | 161. Лист гладкий (черный металл) толщина 5 мм | м2 | 100 | 2996.01 | 1870.06 | 486607.43
161 | 162. Лист гладкий (черный металл) толщина 3 мм | м2 | 100 | 1797.61 | 1363.15 | 316075.27
162 | 163. Оцинкованный лист гладкий толщиной 0.55 мм | м2 | 100 | 444.9 | 754.53 | 119942.56
163 | 164. Лист рифленый нержавеющая сталь 1,5 мм | м2 | 100 | 5841.77 | 1512.47 | 735424.31
164 | 165. Алюминиевый рифленый лист с пятью рифлями«квинтет», толщиной 2 мм. | м2 | 100 | 2885.12 | 1042.04 | 392715.98
165 | 166. Лист гладкий (черный металл) толщина 10 мм. | м2 | 100 | 5992.02 | 3137.36 | 912937.82
166 | 167. Пластина металлическая 360х200х20мм,4 отверстия Д18-22мм | шт. | 100 | 862.85 | 1056.86 | 191971.54
167 | 168. лист гладкий (черный металл) толщина 4 мм | м2 | 100 | 2396.81 | 1616.61 | 401341.35
168 | 169. Металлическая сетка 100х100х4 мм | м.п. | 100 | 186.09 | 502.15 | 68823.83
169 | 170. Металлическая сетка 50х50х4 мм | м.п. | 100 | 186.09 | 502.15 | 68823.83
170 | 171. Арматурная сталь с сечением 6 мм | м.п. | 100 | 16.95 | 147.75 | 16470.57
171 | 172. Арматурная сталь с сечением 8 мм | м.п. | 100 | 30.14 | 149.16 | 17930.54
172 | 173. Арматурная сталь с сечением 10 мм | м.п. | 100 | 47.1 | 150.98 | 19807.64
173 | 174. Арматурная сталь с сечением 12 мм | м.п. | 100 | 67.82 | 153.2 | 22101.87
174 | 175. Арматурная сталь с сечением 14 мм | м.п. | 100 | 92.31 | 155.82 | 24813.24
175 | 176. Арматурная сталь с сечением 16 мм | м.п. | 100 | 120.57 | 158.85 | 27941.74
176 | 177. Контейнерная площадки для размещения двух контейнеров с равными створкамы (Габаритные размеры: Ш 2,0 х Д 3,0 х В 2,0 м) | шт. | 100 | 65161.97 | 45433.07 | 11059503.63
177 | 178. Контейнерная площадки для размещения трёх контейнеров с равными створкамы (Габаритные размеры: Ш 2,0 х Д 6,0 х В 2,0 м) | шт. | 100 | 90224.26 | 48069.9 | 13829416.5
178 | 179. Помещение для курения (Габаритные размеры: Ш 2,0 х Д 8,0 х В 2,0 м) включая деревянные лавочки | шт. | 100 | 90224.26 | 48069.9 | 13829416.5
179 | 180. Столб ограждения металлический 60*60*2мм L=2.000мм с приварным опорным фланцем 6*160*160мм, пластиковой заглушкой, полимерное покрытие цвет темно-зеленый (RAL 6005) | п.м | 100 | 2274.4 | 1087.52 | 336192.52
180 | 181. Анкер втулочный 16*150-180 или аналог | шт | 100 | 186.09 | 502.15 | 68823.83
181 | 182. Секция металлического сетчатого 3D ограждения 2.500*2.500мм (L*H), ячейка 55*200мм, пруток 4мм, полимерное покрытие цвет темно-зеленый (RAL 6005) | шт | 100 | 2894.7 | 1153.97 | 404866.52
182 | 183. Комплект хомутов для крепления секции ограждения к столбу 60*60 концевой (стартовый) металлический штампованый 2мм, полимерное покрытие цвет темно-зеленый (RAL 6005) | комплект на столб | 100 | 93.04 | 371.63 | 46467.32
183 | 184. 3D сетка Grand Line Панель Bastion 3x2,4, цветRal 6005 или аналогс 5 ребрами жесткости. | шт | 100 | 2894.7 | 1153.97 | 404866.52
184 | 185. Столб 60х40х1,4х2500 RAL 6005 5 отверстийМ6 (1,53/1,73/2,03) или аналог. | шт | 100 | 2274.4 | 1087.52 | 336192.52
185 | 186. Кабель ВВГ нг(А) LS 5x6 мм.кв. | м.п. | 200 | 439.97 | 325.52 | 153098.92
186 | 187. Кабель КВВГ нг(А) LS 5x2,5 мм.кв. | м.п. | 200 | 238.05 | 304.28 | 108466.36
187 | 188. Кабель нагревательный саморегулирующийся 30КСТМ2-Т | м.п. | 200 | 291.93 | 586.77 | 175739.49
188 | 189. СИП-2 -0,6/1 3х 16 + 1х25 кабель | м.п. | 200 | 123.13 | 411.22 | 106870.44
189 | 190. СИП-2 -0,6/1 3х 25 + 1х35 кабель | м.п. | 200 | 185.54 | 417.79 | 120665.59
190 | 191. СИП-2 -0,6/1 3х 35 + 1х54,6 кабель | м.п. | 200 | 268.19 | 426.48 | 138933.9
191 | 192. СИП-2 -0,6/1 3х 50 + 1х54,6 кабель | м.п. | 200 | 344.09 | 434.47 | 155711.14
192 | 193. СИП-2 -0,6/1 3х 70 + 1х54,6 кабель | м.п. | 200 | 445.29 | 445.12 | 178081.58
193 | 194. Розетка одинарная наружная 220В 16А | шт. | 200 | 182.25 | 602.84 | 157018.37
194 | 195. Розетка одинарная внутренняя 220В 16А | шт. | 200 | 182.25 | 602.84 | 157018.37
195 | 196. Розетка двойная наружная 220В 16А | шт. | 200 | 283.5 | 613.49 | 179399.26
196 | 197. Розетка двойная внутренняя 220В 16А | шт. | 200 | 283.5 | 613.49 | 179399.26
197 | 198. Розетка тройная наружная 220В 16А | шт. | 200 | 354.38 | 620.95 | 195065.88
198 | 199. Розетка встраиваемая 380В 32А 3P+N+E ABB | шт. | 200 | 2835.05 | 1426.4 | 852290.22
199 | 200. Розетка накладная 380В 32А 3P+N+E ABB | шт. | 200 | 2835.05 | 1426.4 | 852290.22
200 | 201. Розетка встраиваемая 380В 16А 3P+N+E ABB | шт. | 200 | 1620.03 | 1298.57 | 583719.46
201 | 202. Розетка накладная 380В 16А 3P+N+E ABB | шт. | 200 | 1620.03 | 1298.57 | 583719.46
202 | 203. Розетка двойная наружная 220В 16А IP 54 | шт. | 200 | 453.61 | 631.39 | 216999.16
203 | 204. Розетка одинарная наружная 220В 16А IP 54 | шт. | 200 | 291.6 | 614.34 | 181189.74
204 | 205. Розетка с механическим таймером типа: REXANT RX-28 11-6005 или аналог | шт. | 200 | 708.76 | 658.23 | 273399.03
205 | 206. Розетка кабельная 125А 3Р+N+E IР67 на поверхность 415В CEWE (4125 RS6W) | шт. | 200 | 139.99 | 280.24 | 84045.77
206 | 207. Вилка 380В 16А 3P+N+E АВВ | шт. | 200 | 1620.03 | 1298.57 | 583719.46
207 | 208. Вилка 380В 32А 3P+N+E АВВ | шт. | 200 | 2835.05 | 1426.4 | 852290.22
208 | 209. Вилка 220В 16А 2P+E АВВ | шт. | 200 | 354.38 | 620.95 | 195065.88
209 | 210. Вилка 220В 32А 2P+E АВВ | шт. | 200 | 2835.05 | 1426.4 | 852290.22
210 | 211. Вилка 220В 16А евр. прямой ввод (КОРР Германия) или аналог | шт. | 200 | 354.38 | 620.95 | 195065.88
211 | 212. Вилка 220В 16А евр. боковой ввод (КОРР Германия) или аналог | шт. | 200 | 354.38 | 620.95 | 195065.88
212 | 213. Вилка кабельная 125А 3Р+N+E IР67 переносная 415В CEWE (4125 P6W) | шт. | 200 | 139.99 | 280.24 | 84045.77
213 | 214. Выключатель одинарный наружный | шт. | 200 | 162 | 600.71 | 152542.18
214 | 215. Выключатель одинарный внутренний | шт. | 200 | 162 | 600.71 | 152542.18
215 | 216. Выключатель двойной наружный | шт. | 200 | 162 | 600.71 | 152542.18
216 | 217. Выключатель двойной внутренний | шт. | 200 | 162 | 600.71 | 152542.18
217 | 218. Выключатель кулачковый 25А/32А 3 пол.(Россия) | шт. | 200 | 1417.52 | 732.8 | 430065.3
218 | 219. Переключатель ONU1PBR 3-х поз.(1-0-2) 25 А (АВВ) или аналог | шт. | 200 | 1417.52 | 732.8 | 430065.3
219 | 220. Переключатель ONU1М 3-х поз.(1-0-2) 25 А (АВВ) или аналог | шт. | 200 | 1417.52 | 732.8 | 430065.3
220 | 221. Кабель-канал 20х10 мм | м.п. | 200 | 51.64 | 270.94 | 64516.59
221 | 222. Кабель-канал 32х16 мм | м.п. | 200 | 67.43 | 272.61 | 68008.02
222 | 223. Кабель-канал 60х40 мм | м.п. | 200 | 104.29 | 276.48 | 76154.65
223 | 224. Кабель-канал 80х40 мм | м.п. | 200 | 130.61 | 279.25 | 81973.69
224 | 225. Кабель-канал 80х60 мм | м.п. | 200 | 130.61 | 279.25 | 81973.69
225 | 226. Кабель-канал 100х60 мм | м.п. | 200 | 156.94 | 282.02 | 87792.73
226 | 227. Кабель-канал перф. 15х17мм | м.п. | 200 | 45.06 | 270.25 | 63061.83
227 | 228. Кабель-канал перф. 25х30мм | м.п. | 200 | 58.22 | 271.64 | 65971.33
228 | 229. Кабель-канал перф. 40х30мм | м.п. | 200 | 77.96 | 273.71 | 70335.63
229 | 230. Кабель-канал перф. 60х30мм | м.п. | 200 | 104.29 | 276.48 | 76154.65
230 | 231. Кабель-канал гибкий 16x16мм ШхВ длина 500мм | м.п. | 200 | 46.37 | 270.39 | 63352.79
231 | 232. Пакетные выключатели ПВ3160М3 IP00 | шт. | 200 | 139.99 | 280.24 | 84045.77
232 | 233. Светильник светодиодный промышленный профильный «FS-MAN-DMD-AC-LED-48-110W-65-5000К-400-PP» 110Вт 5000К IP65 Драйвер выносной или аналог | шт. | 200 | 4773.29 | 3671.67 | 1688993.21
233 | 234. Светильник светодиодный промышленный профильный «FS-MAN-DMD-AC-LED-48-110W-65-5000К-400-PP-А1» 110Вт 5000К IP65 БАП 1ч Драйвер выносной или аналог | шт. | 200 | 6215.23 | 3826.14 | 2008272.82
234 | 235. Светильник Arlight DL-TITAN-FRAMELESS-S600x600-40W Day4000, IP40, металл или аналог | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
235 | 236. Светильник аварийный ВЫХОД LED 1.5 часа | шт. | 200 | 944.71 | 1650.02 | 518946.78
236 | 237. Светильник типа demos 2x1х58 ЕD | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
237 | 238. Светильник типа demos 1х58 ЕD | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
238 | 239. Светильник типа demos 1*58 EA | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
239 | 240. Светодиодный прожектор WOLTA WFL-100W/06 100Вт 5700К IP65 | шт. | 200 | 4773.29 | 3671.67 | 1688993.21
240 | 241. Прожектор LED IP65, 4000К, СДО-10 | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
241 | 242. Прожектор LED IP65, 4000К, СДО-20 | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
242 | 243. Прожектор LED IP65, 4000К, СДО-30 | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
243 | 244. Прожектор LED IP65, 4000К, СДО-50 | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
244 | 245. Прожектор LED IP65, 4000К, СДО-70 | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
245 | 246. Светильник УО PSL 36W 3865Lm Jazzway | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
246 | 247. Поворотный - светильник точечный белый MR16 GU5,3 | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
247 | 248. Светильник для высоты подвеса 12-15м. (LED, ip65, 140Вт, 16100Лм, наружн) | шт. | 200 | 6961.05 | 3906.03 | 2173417.44
248 | 249. Светильник для высоты подвеса 6 -9 м.(LED, ip65, 70Вт, 8050Лм, наружн) | шт. | 200 | 2187.76 | 3394.7 | 1116491.87
249 | 250. Светильник для ДОКов (LED, ip65, 35Вт, 4025Лм, наружн) | шт. | 200 | 1591.1 | 1719.26 | 662072.12
250 | 251. Комплект подсветки LED с креплением - (длина профиля 1 м.п.) | шт. | 200 | 2187.76 | 1783.18 | 794187.82
251 | 252. Лампа энергосберегающая osram 13 вт | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
252 | 253. Лампа ДРЛ Osram 250 вт(Россия) | шт. | 200 | 447.5 | 379.83 | 165464.7
253 | 254. Лампа ДРЛ Osram 400 вт(Россия) | шт. | 200 | 696.11 | 406.46 | 220512.9
254 | 255. Лампа галогенная КГ-100вт 220в R7s 118мм | шт. | 200 | 119.33 | 344.67 | 92801.06
255 | 256. Лампа галогенная КГ-150вт 220в R7S 117мм | шт. | 200 | 119.33 | 344.67 | 92801.06
256 | 257. Лампа галогенная КГ-250вт 220в R7s 118мм | шт. | 200 | 119.33 | 344.67 | 92801.06
257 | 258. Лампа гал.ECO 80WR7S 20X1 OSRAM Германия или аналог | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
258 | 259. Лампа люминесцентная Osram 18вт(Россия) | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
259 | 260. Лампа люм. 36 Вт L 36/640 RU Osram(Россия) | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
260 | 261. Лампа люм. 58Вт L58W/640 G13 4000К Osram(Россия) | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
261 | 262. Лампа LED 3960\3560lm 1500мм | шт. | 200 | 250.6 | 358.73 | 121866.51
262 | 263. Лампа люминисцентная 900мм 30W T8 G13 (765) | шт. | 200 | 250.6 | 358.73 | 121866.51
263 | 264. Лампа люминисцентная 900мм 21W Т5 G5 (765) Navigator | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
264 | 265. Лампа люминисцентная 600мм 18W Т8 G13 (лампа18/840) | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
265 | 266. Светодиодная лампа Led Favourite t5 g5 18w 165-265v 1149mm glass (5800-6500 К) | шт. | 200 | 250.6 | 358.73 | 121866.51
266 | 267. Лампа люминесцентная HO 54Вт/840 54Вт T5 4000К G5 OSRAM 4099854128677 | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
267 | 268. Аппарат пускорегулирующий электронный (ЭПРА) 258 для линейных ЛЛ T8 | шт. | 200 | 250.6 | 358.73 | 121866.51
268 | 269. Светильник светодиодный 93 563 NLP-MS4-25-4K 25Вт 4000К 3050лм 176–264В IP20 панель универс. микропризма NAVIGATOR 93563 | шт. | 200 | 1392.21 | 1697.96 | 618033.56
269 | 270. Лампа люминисцентная 450мм 15W T8 G13 (865) | шт. | 200 | 250.6 | 358.73 | 121866.51
270 | 271. Лампа энергосберег. 15 Вт Е27 | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
271 | 272. Лампа накаливания 60 Вт | шт. | 200 | 79.55 | 340.41 | 83993.35
272 | 273. Лампа светодиодная T8 G13 1200мм, 18 Вт | шт. | 200 | 250.6 | 358.73 | 121866.51
273 | 274. Лампа светодиодная E27, 7-10 Вт | шт. | 200 | 218.78 | 355.33 | 114820.34
274 | 275. Блок распределительный 4P 125A BRTC125A(АВВ) или аналог | шт. | 200 | 3543.81 | 1700.41 | 1048843.03
275 | 276. Кросс-модуль на DIN-рейку 2х7 групп 100А ШН-103 | шт. | 200 | 607.51 | 1391.48 | 399797.04
276 | 277. Кросс-модуль на DIN-рейку 4х7 групп 100А ШН-103 | шт. | 200 | 607.51 | 1391.48 | 399797.04
277 | 278. Шина комплектная 1ф 12 модулей 63А (АВВ) или аналог | шт. | 200 | 607.51 | 1391.48 | 399797.04
278 | 279. Шина комплектная 2ф 12 модулей 63А (АВВ) или аналог | шт. | 200 | 607.51 | 1391.48 | 399797.04
279 | 280. Шина комплектная 3ф 12 модулей 63А (АВВ) или аналог | шт. | 200 | 607.51 | 1391.48 | 399797.04
280 | 281. Шина нулевая на DIN-изоляции Стойка ШНИ- 8х12-12 | шт. | 200 | 607.51 | 1391.48 | 399797.04
281 | 282. Лоток проволочный F5 Combitech 50х50х3000(DKC) | шт | 200 | 1012.52 | 880.94 | 378690.75
282 | 283. Лоток проволочный F5 Combitech 100х50х3000(DKC) | шт | 200 | 1316.27 | 912.9 | 445833.45
283 | 284. Лоток проволочный F5 Combitech 200х50х3000(DKC) | шт | 200 | 1923.78 | 976.81 | 580118.81
284 | 285. Лоток перфорированный S5 Combitech 50х50х3000(DKC) | шт | 200 | 1012.52 | 880.94 | 378690.75
285 | 286. Лоток перфорированный S5 Combitech100х50х3000 (DKC) | шт | 200 | 1316.27 | 912.9 | 445833.45
286 | 287. Лоток перфорированный S5 Combitech200х50х3000 (DKC) | шт | 200 | 1923.78 | 976.81 | 580118.81
287 | 288. крышка лотка перфорированная S5 Combitech50х15х3000 (DKC) | шт | 200 | 455.63 | 822.35 | 255595.84
288 | 289. крышка лотка перфорированная S5 Combitech100х15х3000 (DKC) | шт | 200 | 592.32 | 836.73 | 285810.04
289 | 290. крышка лотка перфорированная S5 Combitech200х15х3000 (DKC) | шт | 200 | 865.7 | 865.49 | 346238.47
290 | 291. Труба ПНД Д-16 | м.п. | 200 | 25.86 | 135.48 | 32266.5
291 | 292. Труба ПНД Д-20 | м.п. | 200 | 29.19 | 135.83 | 33003.95
292 | 293. Труба ПНД Д-25 | м.п. | 200 | 33.36 | 136.27 | 33925.78
293 | 294. Труба ПНД Д-32 | м.п. | 200 | 39.2 | 136.88 | 35216.35
294 | 295. Нулевая шина медная/Шина Заземления | шт. | 30 | 607.51 | 1391.48 | 59969.56
295 | 296. Держатели плавких вставок габарит 00 | шт. | 30 | 0 | 1770.08 | 53102.33
296 | 297. Коробка распределительная 100х100х50 IP55 6 -вводов | шт. | 30 | 182.25 | 904.21 | 32594.01
297 | 298. Датчики движения н/в установки Steinel или аналог | шт. | 30 | 0 | 1770.08 | 53102.33
298 | 299. Проведение приёмо-сдаточных испытаний (Технический отчёт о проведении испытаний электроустановки помещения) / услуга | шт. | 30 | 0 | 21179.67 | 635390.1
299 | 300. Ламподержатель для Светильника 4*18 | шт. | 30 | 2187.76 | 1783.18 | 119128.17
300 | 301. TYCO/IEK Коробка распределительная 100х100х50мм откидная крышка 8 вводов IP54 | шт. | 30 | 182.25 | 904.21 | 32594.01
301 | 302. TYCO/IEK Коробка распределительная 85х85х50мм откидная крышка 8 вводов IP54 | шт. | 30 | 182.25 | 904.21 | 32594.01
302 | 303. TYCO¦IEK Коробка распределительная 50х50х50мм откидная крышка IP54 | шт. | 30 | 182.25 | 904.21 | 32594.01
303 | 304. Патрон G13 для лампы освещения | шт. | 30 | 39.78 | 336.15 | 11277.84
304 | 305. Патрон E27 для лампы освещения | шт. | 30 | 39.78 | 336.15 | 11277.84
305 | 306. Муфта соединительная, тип Стп-10-150/240 | шт. | 30 | 4556.33 | 1364.42 | 177622.21
306 | 307. Аккумулятор Энергия АКБ 12-55 (12В, 55 Ач, В235×Ш229×Г138) | шт. | 30 | 8369.02 | 2224.08 | 317792.94
307 | 308. ИБП KEOR LP 3000ВА Legrand или аналог | шт. | 30 | 44306.56 | 9171.49 | 1604341.57
308 | 309. Разработка однолинейной схемы | шт. | 30 | 0 | 14119.78 | 423593.4
309 | 310. Раковина подвесная 1-й величины ~45х36 см | шт. | 30 | 2806.98 | 2519.53 | 159795.31
310 | 311. Раковина подвесная 2-й величины ~55х46 см | шт. | 30 | 2806.98 | 2519.53 | 159795.31
311 | 312. Раковина на пъедестале 55х44 см | шт. | 30 | 4511.21 | 2946.03 | 223717.16
312 | 313. Раковина угловая ~33х33 см | шт. | 30 | 2806.98 | 2519.53 | 159795.31
313 | 314. Унитаз-компакт типа "Воротынский" | шт. | 30 | 6542.26 | 4148.22 | 320714.59
314 | 315. Умывальник на пьедестале С/О по центру, С/П 47 см ПОЛУКРУГЛЫЙ (390х470х840) | шт. | 30 | 4511.21 | 2946.03 | 223717.16
315 | 316. Напольный унитаз Sanita Эталон Стандарт или аналог | шт. | 30 | 6542.26 | 4148.22 | 320714.59
316 | 317. Душевой поддон | шт. | 30 | 4511.21 | 4899.82 | 282331.12
317 | 318. Технологическая мойка из нержавеющей стали односекционная с размером чаши не менее 600x600x300 мм | шт. | 30 | 14034.89 | 4795.52 | 564912.23
318 | 319. Стол с мойкой К-МС-П1 из нержавеющей стали, 1 чаша 1200x600x870мм в сборе со смесителем, подводкой и сифоном | шт. | 30 | 2405.98 | 2465.73 | 146151.4
319 | 320. Котломойка из нержавеющей стали двойная 1200х800х800 | шт. | 30 | 28069.77 | 8484.75 | 1096635.51
320 | 321. пескоуловитель для поломоечн.машин ОВП120 КОВП120ПМ или аналог | шт. | 30 | 27568.52 | 9131.74 | 1101008.02
321 | 322. Пескоуловители 0,5-30 (Стандарт) | шт. | 30 | 27568.52 | 9131.74 | 1101008.02
322 | 323. Пескоуловители 0,5-50 (Стандарт) | шт. | 30 | 27568.52 | 9131.74 | 1101008.02
323 | 324. Пескоуловители 1,0-80 (Стандарт) | шт. | 30 | 37414.43 | 10186.48 | 1428027.07
324 | 325. Пескоуловители 1,5-100 (Стандарт) | шт. | 30 | 47260.33 | 11241.21 | 1755046.12
325 | 326. Заглушка ПВХ наружной канализации 110 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
326 | 327. Ревизия с прямоугольным люком ПВХ наружной канализации 110 | шт. | 30 | 469.17 | 823.77 | 38788.1
327 | 328. Отвод ПП внутренней канализации 50/45 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
328 | 329. Отвод ПП внутренней канализации 50/67 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
329 | 330. Отвод ПП внутренней канализации 50/87 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
330 | 331. Отвод ПП внутренней канализации 110/30 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
331 | 332. Отвод ПП внутренней канализации 110/45 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
332 | 333. Переход ПП внутренней канализации 50х40 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
333 | 334. Переход ПП внутренней канализации 110х50 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
334 | 335. Крестовина ПП внутренней канализации 50х50/45 | шт. | 30 | 91.75 | 784.06 | 26274.3
335 | 336. Крестовина ПП внутренней канализации 50х50/87 | шт. | 30 | 91.75 | 784.06 | 26274.3
336 | 337. Крестовина ПП внутренней канализации 110х50/45 | шт. | 30 | 206.43 | 796.13 | 30076.84
337 | 338. Крестовина ПП внутренней канализации 110х50/87 | шт. | 30 | 206.43 | 796.13 | 30076.84
338 | 339. Крестовина ПП внутренней канализации 110х110/45 | шт. | 30 | 206.43 | 796.13 | 30076.84
339 | 340. Ревизия ПП внутренней канализации 50 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
340 | 341. Ревизия ПП внутренней канализации 110 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
341 | 342. Трубы ПВХ внутренней канализации d 32 | м.п. | 30 | 72.98 | 627.21 | 21005.61
342 | 343. Трубы ПВХ внутренней канализации d 40 | м.п. | 30 | 88.62 | 628.85 | 21524.14
343 | 344. Трубы ПВХ внутренней канализации d 50 | м.п. | 30 | 114.69 | 631.59 | 22388.35
344 | 345. Заглушки ВПХ d 50 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
345 | 346. трап диаметром 100 мм | шт. | 30 | 729.81 | 851.19 | 47430.23
346 | 347. трап диаметром 50 мм | шт. | 30 | 729.81 | 851.19 | 47430.23
347 | 348. Резиновые манжеты переходные для канализационных систем 50х32 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
348 | 349. Резиновые манжеты переходные для канализационных систем 50х40 | шт. | 30 | 41.7 | 778.8 | 24615.01
349 | 350. обратный клапан для канализации 110 мм | шт. | 30 | 938.33 | 873.13 | 54343.93
350 | 351. обратный клапан для канализации 50 мм | шт. | 30 | 573.43 | 834.74 | 42244.95
351 | 352. Трап HL (Hutterer Lechner) 71 с решеткой из ABS,песколовкой, гидрозатвором | шт. | 30 | 2293.7 | 1015.73 | 99283
352 | 353. Трубы полипропиленованные d 20 | м.п. | 30 | 68.65 | 439.27 | 15237.79
353 | 354. Трубы полипропиленованные d 25 | м.п. | 30 | 93.83 | 479.44 | 17198.34
354 | 355. Трубы полипропиленованные d 32 | м.п. | 30 | 132.58 | 532.89 | 19963.87
355 | 356. Трубы полипропиленованные d 40 | м.п. | 30 | 181.18 | 538 | 21575.45
356 | 357. Трубы полипропиленованные армированные алюминием (стекловолокном) d 20 | м.п. | 30 | 85.82 | 441.08 | 15806.78
357 | 358. Трубы полипропиленованные армированные алюминием (стекловолокном) d 25 | м.п. | 30 | 117.29 | 481.91 | 17976.13
358 | 359. Трубы полипропиленованные армированные алюминием (стекловолокном) d 32 | м.п. | 30 | 165.71 | 536.37 | 21062.45
359 | 360. Трубы полипропиленованные армированные алюминием (стекловолокном) d 40 | м.п. | 30 | 226.48 | 542.77 | 23077.45
360 | 361. Муфта полипропиленовая 20 | шт. | 30 | 68.65 | 560.37 | 18870.81
361 | 362. Муфта полипропиленовая 25 | шт. | 30 | 93.83 | 607.27 | 21033.2
362 | 363. Муфта полипропиленовая 32 | шт. | 30 | 132.58 | 677.73 | 24309.11
363 | 364. Муфта полипропиленовая 40 | шт. | 30 | 181.18 | 682.84 | 25920.69
364 | 365. Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой 20*1/2" | шт. | 30 | 68.65 | 560.37 | 18870.81
365 | 366. Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой 20*3/4" | шт. | 30 | 68.65 | 560.37 | 18870.81
366 | 367. Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой 25*1/2" | шт. | 30 | 93.83 | 607.27 | 21033.2
367 | 368. Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой 25*3/4" | шт. | 30 | 93.83 | 607.27 | 21033.2
368 | 369. Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой 32*3/4" | шт. | 30 | 132.58 | 677.73 | 24309.11
369 | 370. Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой 32*1" | шт. | 30 | 132.58 | 677.73 | 24309.11
370 | 371. Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой 20*1/2" | шт. | 30 | 68.65 | 560.37 | 18870.81
371 | 372. Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой 20*3/4" | шт. | 30 | 68.65 | 560.37 | 18870.81
372 | 373. Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой 25*1/2" | шт. | 30 | 93.83 | 607.27 | 21033.2
373 | 374. Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой 25*3/4" | шт. | 30 | 93.83 | 607.27 | 21033.2
374 | 375. Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой 32*3/4" | шт. | 30 | 132.58 | 677.73 | 24309.11
375 | 376. Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой 32*1" | шт. | 30 | 132.58 | 677.73 | 24309.11
376 | 377. Муфта полипропиленовая с накидной гайкой20*1/2" | шт. | 30 | 68.65 | 560.37 | 18870.81
377 | 378. Муфта полипропиленовая с накидной гайкой 20*3/4" | шт. | 30 | 68.65 | 560.37 | 18870.81
378 | 379. Муфта полипропиленовая с накидной гайкой 25*3/4" | шт. | 30 | 93.83 | 607.27 | 21033.2
379 | 380. Муфта полипропиленовая с накидной гайкой 25*1" | шт. | 30 | 93.83 | 607.27 | 21033.2
380 | 381. Муфта полипропиленовая с накидной гайкой 32*1" | шт. | 30 | 132.58 | 677.73 | 24309.11
381 | 382. Муфта переходник МП 32x26 | шт. | 30 | 271.07 | 802.93 | 32220.08
382 | 383. Уголки МП d16 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
383 | 384. Уголки МП d20 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
384 | 385. Уголки МП d26 | шт. | 30 | 187.67 | 794.15 | 29454.6
385 | 386. Уголки МП d32 | шт. | 30 | 271.07 | 802.93 | 32220.08
386 | 387. Уголки МП с наружной резьбой d16 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
387 | 388. Уголки МП с наружной резьбой d20 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
388 | 389. Уголки МП с наружной резьбой d26 | шт. | 30 | 187.67 | 794.15 | 29454.6
389 | 390. Уголки МП с наружной резьбой d32 | шт. | 30 | 271.07 | 802.93 | 32220.08
390 | 391. Уголки МП с внутренней резьбой d16 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
391 | 392. Уголки МП с внутренней резьбой d20 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
392 | 393. Уголки МП с внутренней резьбой d26 | шт. | 30 | 187.67 | 794.15 | 29454.6
393 | 394. Уголки МП с внутренней резьбой d32 | шт. | 30 | 271.07 | 802.93 | 32220.08
394 | 395. Уголки МП с креплением d16 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
395 | 396. Уголки МП с креплением d20 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
396 | 397. Тройники соединительные МП d16 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
397 | 398. Тройники соединительные МП d20 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
398 | 399. Тройники соединительные МП d26 | шт. | 30 | 187.67 | 794.15 | 29454.6
399 | 400. Тройники соединительные МП d32 | шт. | 30 | 271.07 | 802.93 | 32220.08
400 | 401. Тройники переходники МП 16х20х16 | шт. | 30 | 93.83 | 784.28 | 26343.44
401 | 402. Тройники переходники МП 20х16х16 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
402 | 403. Тройники переходники МП 20х16х20 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
403 | 404. Тройники переходники МП 20х20х16 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
404 | 405. Тройники переходники МП 20х26х20 | шт. | 30 | 125.11 | 787.57 | 27380.49
405 | 406. Тройники переходники МП 26х16х26 | шт. | 30 | 187.67 | 794.15 | 29454.6
406 | 407. Насос циркуляционный типа Grundfos UPS 25-40или аналог | шт. | 30 | 11815.08 | 5690.87 | 525178.69
407 | 408. Водонагреватель накопительный, электрический Термекс 30 или аналог | шт. | 30 | 6301.38 | 4382.12 | 320504.99
408 | 409. Водонагреватель накопительный, электрический Термекс 50 или аналог | шт. | 30 | 7876.72 | 4550.88 | 372828.04
409 | 410. Водонагреватель накопительный, электрический Термекс 80 или аналог | шт. | 30 | 10239.74 | 4804.02 | 451312.62
410 | 411. Водонагреватель накопительный, электрический Термекс 100 или аналог | шт. | 30 | 11815.08 | 4972.77 | 503635.67
411 | 412. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 15 G1/2" Ру16 ВР | шт. | 30 | 291.93 | 1513.6 | 54165.75
412 | 413. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 20 G3/4" Ру16 ВР | шт. | 30 | 396.18 | 1524.57 | 57622.6
413 | 414. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 ВР | шт. | 30 | 542.15 | 1539.93 | 62462.19
414 | 415. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 32 G1 1/4" Ру16 ВР | шт. | 30 | 938.33 | 1581.61 | 75598.22
415 | 416. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 40 G1 1/2" Ру16 ВР | шт. | 30 | 1459.63 | 1636.45 | 92882.48
416 | 417. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 50 G2" Ру16 ВР | шт. | 30 | 2189.44 | 1713.24 | 117080.44
417 | 418. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 15 G1/2" Ру16 ВР/НР | шт. | 30 | 291.93 | 1513.6 | 54165.75
418 | 419. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 20 G3/4" Ру16 ВР/НР | шт. | 30 | 396.18 | 1524.57 | 57622.6
419 | 420. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 25 G1" Ру16 ВР/НР | шт. | 30 | 542.15 | 1539.93 | 62462.19
420 | 421. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 32 G1 1/4" Ру16 ВР/НР | шт. | 30 | 938.33 | 1581.61 | 75598.22
421 | 422. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 40 G1 1/2" Ру16 ВР/НР | шт. | 30 | 1459.63 | 1636.45 | 92882.48
422 | 423. Кран шаровой латунь 11б27п1 Ду 50 G2" Ру16 ВР/НР | шт. | 30 | 2189.44 | 1713.24 | 117080.44
423 | 424. Кран шаровой латунь 11б27п9 Ду 15 G1/2" Ру16 ВР/"американка" полнопроходной | шт. | 30 | 437.89 | 1528.96 | 59005.34
424 | 425. Кран шаровой латунь 11б27п9 Ду 20 G3/4" Ру16 ВР/"американка" полнопроходной | шт. | 30 | 594.28 | 1545.41 | 64190.61
425 | 426. Кран шаровой латунь 11б27п9 Ду 25 G1" Ру16 ВР/"американка" полнопроходной бабочка красный Цветлит 11б27п9 | шт. | 30 | 813.22 | 1568.45 | 71450
426 | 427. Кран шаровой латунь 11б27п9 Ду 32 G1 1/4" Ру16 ВР/"американка" полнопроходной бабочка красный Цветлит 11б27п9 | шт. | 30 | 1407.5 | 1630.97 | 91154.06
427 | 428. Желоб водосточный с порошковой окраскойd 125 | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
428 | 429. Желоб водосточныйс порошковой окраской d 150 | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
429 | 430. Крепление желоба с порошковой окраской d 125 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
430 | 431. Крепление желоба с порошковой окраской d 150 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
431 | 432. Труба водосточная из труб с порошковой окраскойd 125 | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
432 | 433. Труба водосточная из труб с порошковой окраскойd 150 | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
433 | 434. Угловой желоб с порошковой окраской d 125 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
434 | 435. Угловой желоб с порошковой окраской d 150 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
435 | 436. Воронка с порошковой окраской d 125 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
436 | 437. Воронка с порошковой окраской d 150 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
437 | 438. Колено с порошковой окраской d 100 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
438 | 439. Колено с порошковой окраской d 125 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
439 | 440. Снегодержатель трубчатый | м.п. | 30 | 308.77 | 455.81 | 22937.21
440 | 441. Труба водосточная из оцинкованной стали d 125 | м.п. | 30 | 0 | 288.63 | 8658.83
441 | 442. Труба водосточная из оцинкованной стали d 150 | м.п. | 30 | 0 | 288.63 | 8658.83
442 | 443. Конек оцинкованный профилированный | шт. | 30 | 385.96 | 425.44 | 24342.1
443 | 444. Торцевая планка оцинкованная | шт. | 30 | 385.96 | 425.44 | 24342.1
444 | 445. Колено большое оцинкованное | шт. | 30 | 385.96 | 425.44 | 24342.1
445 | 446. Колено малое оцинкованное | шт. | 30 | 385.96 | 425.44 | 24342.1
446 | 447. Канадка оцинкованная | шт. | 30 | 385.96 | 425.44 | 24342.1
447 | 448. Желоб угловой оцинкованный | шт. | 30 | 385.96 | 425.44 | 24342.1
448 | 449. Крепление трубы оцинкованное | шт. | 30 | 198.49 | 405.72 | 18126.42
449 | 450. Воронка (стакан) оцинк. | шт. | 30 | 385.96 | 425.44 | 24342.1
450 | 451. Желоб оцинкованный 1250мм | м.п. | 30 | 385.96 | 463.93 | 25496.61
451 | 452. Желоб оцинкованный 2000мм | м.п. | 30 | 308.77 | 455.81 | 22937.21
452 | 453. Крепление под желоб | шт. | 30 | 198.49 | 405.72 | 18126.42
453 | 454. Саморезы оцинкованные (4,8 х 100 мм) (100 шт.) | шт. | 30 | 465.22 | 146.05 | 18337.93
454 | 455. Пароизоляция армированная Техно НИКОЛЬ | м2 | 30 | 57.07 | 159.94 | 6510.17
455 | 456. Желоб водосточный из оцинкованной стали 125 | м.п. | 30 | 385.96 | 463.93 | 25496.61
456 | 457. Желоб водосточный из оцинкованной стали 100 | м.п. | 30 | 308.77 | 455.81 | 22937.21
457 | 458. Желоб водосточный "HUNTER" 125 мм | м.п. | 30 | 578.94 | 484.23 | 31895.11
458 | 459. Герметик полиуретановый | кг. | 30 | 496.23 | 52.21 | 16453.28
459 | 460. Труба водосточная из труб с порошковой окраскойd 100 | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
460 | 461. Желоб водосточный с порошковой окраской d 100 | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
461 | 462. Угловой желоб с порошковой окраской d 100 | шт. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
462 | 463. Монтаж водостоков из труб с порошковой окраской диаметром 100-125 мм | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
463 | 464. Монтаж водосточной системы типа "HUNTER" 125 мм | м.п. | 30 | 0 | 288.63 | 8658.83
464 | 465. Монтаж желоба водосточного из оцинкованной стали 100-125 мм | м.п. | 30 | 0 | 855.29 | 25658.67
465 | 466. Монтаж желоба водосточного из труб с порошковой окраской 100-125 мм | м.п. | 30 | 47.37 | 368.83 | 12485.93
466 | 467. Устройство подогрева воронок водосточных с ручных режимом включения (с учетом материалов) | шт. | 30 | 2606.48 | 827.38 | 103015.76
467 | 468. Услуга по откачке ЖБО от 8 до 10 м3 (предоставление техники; сбор, вывоз и утилизация, в т.ч. ГСМ) | шт. | 2 | 0 | 15081.74 | 30163.48
468 | 469. Строительные леса ЛРСП/ЛШ (вкл. сборку/разборку) применение при реконструкции фасада здания и в помещениях с высотой потолка более 5 м. | шт. | 2 | 0 | 23682.71 | 47365.41
469 | 470. Подъемник MAGNI ES1612 Рабочая высота, м 15,7 или аналог. | маш.ч | 2 | 0 | 3936.54 | 7873.08
470 | 471. Болт анкерный М20х200мм с гайкой (применение при креплении отбойников и стеллажного оборудования) СЦ | шт. | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
471 | 472. Болт анкерный М16*120мм с гайкой (применение при креплении отбойников и стеллажного оборудования) СЦ | шт. | 100 | 4652.19 | 3391.66 | 804384.77
472 | 473. Пластина металлическая монтажная для упорного бампера 500*250*100мм | шт. | 100 | 1860.88 | 1163.78 | 302465.25
473 | 474. Резиновый упор бампер 500*250*100мм | шт. | 100 | 3618.37 | 1352.05 | 497041.6
474 | 475. Пленка ПВХ, морозостойкая, шир. 200х2мм (проезд на РЦ) | м.п. | 100 | 157.44 | 181.79 | 33922.99
475 | 476. Пленка ПВХ, морозостойкая, шир. 300х3мм (проезд на РЦ) | м.п. | 100 | 207.54 | 186.92 | 39445.86
476 | 477. Пленка ПВХ, морозостойкая, шир. 400х4мм (проезд на РЦ) | м.п. | 100 | 257.63 | 192.05 | 44968.74
477 | 478. Пленка ПВХ, стандартная, шир. 200х2мм (проезд на РЦ) | м.п. | 100 | 116.62 | 177.6 | 29422.87
478 | 479. Пленка ПВХ, стантартная, шир. 300х3мм (проезд на РЦ) | м.п. | 100 | 153.73 | 181.41 | 33513.9
479 | 480. Пленка ПВХ, стандартная, шир. 400х4мм (проезд на РЦ) | м.п. | 100 | 190.84 | 185.21 | 37604.91
480 | 481. Восстановление разрушений в плите пола эпоксидным составом «ESP 2106» (или аналогичным) без учёта материалов ( СЦ ) | м2 | 100 | 0 | 1623.85 | 162384.7
481 | 482. Ремонт трещин в плите пола эпоксидным составом | м2 | 100 | 0 | 1623.85 | 162384.7
482 | 483. «ESP 2106» (или аналогичным) без учёта материалов ( СЦ ) | м.п. | 100 | 0 | 811.92 | 81192.35
483 | 484. Пожарный извещатель ручной электроконтактный Рубеж ИПР 513-10 или аналог | шт. | 100 | 455.63 | 932.98 | 138860.91
484 | 485. Щит пожарный закрытый металл (1250х700х300) или аналог | шт. | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
485 | 486. Пожарный шкаф МИГ Метинтергрупп ШПК-320 НЗК 320-21 евро-ручка 1300х540х230 мм | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
486 | 487. Пожарный шкаф ООО Метинтергрупп ШПКО-320 НЗК евро-ручка или аналог | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
487 | 488. Пожарный шкаф ООО Метинтергрупп ШПК-310 НЗБ евро-ручка или аналог | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
488 | 489. Шкаф пожарный Балтика-01 навесной ШП-К-320-21 НЗК (2ПК) ЗМ 1300x540x230 красный или аналог | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
489 | 490. ШП-К-О-Пульс-320-12 НЗК Н/С 4 кассеты, без перфорации в нижней секции, навесной, закрытый, красный, 700х1300х300 или аналог | шт. | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
490 | 491. Шкаф пожарный ШПК-320-12 НЗК или аналог | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
491 | 492. Шкаф ШПК-315 НОК650х840х230 или аналог | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
492 | 493. Пожарный шкаф ШПК-320Н (540х1300х230) закрытый | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
493 | 494. Шкаф пожарный Балтика-01 навесной ШП-К-320-21 НЗК (2ПК) ЗМ 1300x540x230 красный | шт. | 100 | 11027.41 | 3631.6 | 1465901.22
494 | 495. Ремкомплект гидроузла рохли | шт. | 100 | 1476.89 | 2454.02 | 393090.4
495 | 496. Масло гидравлическое | шт. | 100 | 393.84 | 2338 | 273183.42
496 | 497. Смазка консистентная (400 мл) | шт. | 100 | 246.15 | 2322.18 | 256832.45
497 | 498. Колесо (ведущее) опорное рохли (ступица - алюминий; контактный слой - резина) | шт. | 100 | 2756.85 | 2591.13 | 534798.66
498 | 499. Колесо (ролик) малое грузовое рохли (полиуретан) 80x70 | шт. | 100 | 0 | 1548.82 | 154881.8
499 | 500. Пружина гидроузла рохли | шт. | 100 | 1476.89 | 2454.02 | 393090.4
500 | 501. Клапан перепускной гидроузла Рохли | шт. | 100 | 1476.89 | 2454.02 | 393090.4
501 | 502. ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной или аналог | шт. | 100 | 455.63 | 932.98 | 138860.91
502 | 503. Болид ИПР 513-3М или аналог | шт. | 100 | 455.63 | 932.98 | 138860.91
503 | 504. Защитный кожух ЗК-5 для ИПР или аналог | шт. | 100 | 202.5 | 906.34 | 110884.78
504 | 505. Предоставление ДГУ 40-80 кВт (подключение установки и ее функционирования, в т.ч. ГСМ), до 5 суток, цена за час | маш.ч | 100 | 0 | 3052.41 | 305240.58
505 | 506. мелкий ремонт МК (сборка разборка) и прочее | чел.час | 100 | 0 | 2101.62 | 210161.69
506 | 507. Колесо промышленное поворотное с площадкой SC 55 (125 мм; 100 кг) включая метизы для крепления | шт. | 100 | 1181.51 | 1657.11 | 283861.54
507 | 508. Колесо промышленное поворотное с площадкой SC 80 (200 мм; 185 кг)включая метизы для крепления | шт. | 100 | 1476.89 | 1688.75 | 316563.44
508 | 509. Колесо промышленное поворотное с подшипником 75мм резина/сталь Gigant G-04-09-13включая метизы для крепления | шт. | 100 | 984.59 | 1636.01 | 262060.26
509 | 510. Колесо промышленное поворотное с подшипником 200мм резина/сталь Gigant G-04-09-17включая метизы для крепления | шт | 100 | 1476.89 | 1688.75 | 316563.44
510 | 511. Демонтаж пленума/решетки распределительной, КСД | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
511 | 512. Демонтаж воздуховодов из стали и алюминия, в том числе с изоляцией | п.м | 100 | 0 | 97.67 | 9767.06
512 | 513. Демонтаж гибких воздуховодов | п.м | 100 | 0 | 97.67 | 9767.06
513 | 514. Демонтаж диффузоров, анемостатов, дроссель-клапанов | шт. | 100 | 0 | 1548.82 | 154881.8
514 | 515. Демонтаж клапана противопожарного | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
515 | 516. Демонтаж трубопроводов с запорной арматурой | шт. | 100 | 47.1 | 150.98 | 19807.64
516 | 517. Демонтаж фитингов трубопроводов | шт. | 100 | 0 | 88.5 | 8850.39
517 | 518. Демонтаж труб канализационных с фасонными изделиями | п.м | 100 | 0 | 331.89 | 33188.96
518 | 519. Демонтаж моек, поддонов | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
519 | 520. Демонтаж умывальников, в том числе со смесителями, подводками и запорной арматурой | шт. | 100 | 2405.98 | 2465.73 | 487171.35
520 | 521. Демонтаж унитазов и писсуаров, в том числе с запорной арматурой и подводками | шт. | 100 | 47.1 | 150.98 | 19807.64
521 | 522. Демонтаж сушки для рук, диспенсеров, зеркал и пр. | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
522 | 523. Демонтаж встроенных инсталяций унитазов и писсуаров | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
523 | 524. Демонтаж гарнитуры (душ, лейка и т.п.) | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
524 | 525. Демонтаж трапов | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
525 | 526. Демонтаж радиаторов/конвекторов/тренчхиттеров, включая декоративные элементы/решетки | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
526 | 527. Обеспыливание поверхности полов | м2 | 100 | 0 | 244.18 | 24417.66
527 | 528. Устройство выравнивающих слоев из фанеры, оргалита, ДСП, ГКЛ и т.п. | м2 | 100 | 198.98 | 657.67 | 85665.07
528 | 529. Устройство цементно-песчанной стяжки | м2 | 100 | 252.63 | 616.24 | 86887.2
529 | 530. Устройство наливного пола | м2 | 100 | 210.52 | 504.6 | 71512.48
530 | 531. Окраска полов краской по бетону за 2 раза | м2 | 100 | 47.37 | 477.15 | 52451.42
531 | 532. Устройство покрытия полов плиткой керамической/керамогранит и более плотных материалов | м2 | 100 | 248.21 | 2324.34 | 257254.36
532 | 533. Устройство покрытия из кварцвиниловой ПВХ плитки | м2 | 100 | 818.76 | 566.35 | 138510.88
533 | 534. Устройство покрытий из линолеума/мормолиума, в том числе антистатического | м2 | 100 | 60.03 | 488.6 | 54863.47
534 | 535. Устройство порогов | п.м | 100 | 0 | 405.96 | 40596.17
535 | 536. Устройство плинтусов | п.м | 100 | 100.05 | 197.87 | 29792.46
536 | 537. Устройство плинтусов деревянных/шпонированных/МДФ/ПВХ | п.м | 100 | 100.05 | 197.87 | 29792.46
537 | 538. Устройство плинтусов из плиток керамических | п.м | 100 | 0 | 811.92 | 81192.35
538 | 539. Монтаж плинтуса с вставкой из ковролина/ПВХ | п.м | 100 | 100.05 | 197.87 | 29792.46
539 | 540. Установка перемычек проемов | шт. | 100 | 0 | 855.29 | 85528.89
540 | 541. Устройство закладных для монтажа навесного оборудования/мебели | шт. | 100 | 0 | 964.43 | 96443.25
541 | 542. Обшивка существующих колонн, откосов и коробов ГКВЛ | м2 | 100 | 245.9 | 662.6 | 90850.9
542 | 543. Грунтовка стен/перегородок/откосов/колонн | м2 | 100 | 37.89 | 89.57 | 12746.42
543 | 544. Штукатурка стен/перегородок/откосов/колонн | м2 | 100 | 185.26 | 1020.07 | 120533.11
544 | 545. Шпаклевка стен/перегородок/откосов/колонн с оклейкой поверхности стеклохолстом | м2 | 100 | 56.84 | 583.61 | 64044.67
545 | 546. Окраска стен/перегородок/откосов/колонн краской (тип краски согласовывается Заказчиком) | м2 | 100 | 47.37 | 390.47 | 43783.88
546 | 547. Монтаж декоративных панелей на основе гипса/МДФ/ПВХ и аналогов | шт. | 100 | 0 | 909.62 | 90961.72
547 | 548. Демонтаж дверей (противопожарных) | шт. | 100 | 0 | 2417.02 | 241702.03
548 | 549. Демонтаж дверей (межкомнатных и тд) | шт. | 100 | 0 | 1208.51 | 120851.02
549 | 550. Монтаж дверей (противопожарных) | шт. | 100 | 0 | 11739.19 | 1173918.91
550 | 551. Монтаж дверей (межкомнатных и тд) | шт. | 100 | 0 | 3021.28 | 302127.54
551 | 552. Ремонт дверей (стеклянных, противопожарных, межкомнатных и тд) (замена фурнитуры, устранение провисов петель/полотен) | шт. | 100 | 0 | 2417.02 | 241702.03
552 | 553. Демонтаж дверных доводчиков | шт. | 100 | 0 | 402.84 | 40283.67
553 | 554. монтаж дверных доводчиков | шт. | 100 | 1804.49 | 1599.78 | 340426.57
554 | 555. Ремонт дверных доводчиков | шт. | 100 | 0 | 1208.51 | 120851.02
555 | 556. Заделка проемов и отверстий в местах проходов через стены, перегородки и перекрытия противопожарной пеной | п.м | 100 | 143.13 | 508.92 | 65205.15
556 | 557. Монтаж зеркал, фурнитуры, диспенсеров и прочих аксессуаров. | шт. | 100 | 0 | 909.62 | 90961.72
557 | 558. Покраска открытого потолка и инженерных коммуникаций | м2 | 100 | 47.37 | 390.47 | 43783.88
558 | 559. Монтаж/ремонт/адаптация подвесного модульного потолока типа | м2 | 100 | 0 | 246.99 | 24699.2
559 | 560. Грунтовка поверхностей потолка | м2 | 100 | 37.89 | 89.57 | 12746.42
560 | 561. Окраска подготовленных поверхностей потолка | м2 | 100 | 47.37 | 390.47 | 43783.88
561 | 562. Монтаж комплектующих щитового оборудования с расключением автоматические выключатели (однополюсные устройства) | шт. | 100 | 0 | 774.41 | 77440.9
562 | 563. Монтаж комплектующих щитового оборудования с расключением дифференциальные автоматические выключатели, УЗО(двухполюсные устройства) | шт. | 100 | 0 | 1548.82 | 154881.8
563 | 564. Монтаж комплектующих щитового оборудования с расключением (трехполюсные устройства) | шт. | 100 | 0 | 2323.23 | 232322.7
564 | 565. Демонтаж подвесных светильников | шт. | 100 | 0 | 774.41 | 77440.9
565 | 566. Монтаж подвесных светильников | шт. | 100 | 0 | 1327.56 | 132755.83
566 | 567. Перенос подвесных светильников | шт. | 100 | 0 | 774.41 | 77440.9
567 | 568. Демонтаж/монтаж/перенос встроенного светильника | шт. | 100 | 0 | 774.41 | 77440.9
568 | 569. Монтаж встроенного светильника | шт. | 100 | 0 | 1327.56 | 132755.83
569 | 570. Демонтаж/монтаж/перенос лючков | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
570 | 571. Организация контура заземления на электроустановочных изделиях | шт. | 100 | 0 | 442.52 | 44251.94
571 | 572. Прокладка/локальная замена многожильных/одножильных кабелей с затяжкой в гофру с сечением до 6,6 мм2 | м.п. | 100 | 17.52 | 134.6 | 15211.42
572 | 573. Прокладка/локальная замена многожильных/одножильных кабелей с затяжкой в гофру с сечением до 35 мм2 | м.п. | 100 | 41.7 | 137.14 | 17884.72
573 | 574. Заземление лотков/стоек фальш-пола/лючков/розеток медным кабелем ПВ3 1х4 мм | м.п. | 100 | 15.19 | 280.83 | 29601.66
574 | 575. Монтаж кабель-каналов с аксессуарами | п.м | 100 | 0 | 265.51 | 26551.17
575 | 576. Монтаж гофротрубы на клипсы/открытым способом/по лоткам | п.м | 100 | 0 | 177.01 | 17700.78
576 | 577. Монтаж подрозетников/колодок соединительных/клемм типа WAGA | шт. | 100 | 25.31 | 445.18 | 47049.55
577 | 578. Ремонт трубопроводов с запорной арматурой, включая подводку гибкую | п.м | 100 | 47.1 | 150.98 | 19807.64
578 | 579. Монтаж трубопроводов с запорной арматурой, включая подводку гибкую | п.м | 100 | 47.1 | 150.98 | 19807.64
579 | 580. Монтаж/ремонт фитингов трубопроводов | шт. | 100 | 139.99 | 280.24 | 42022.88
580 | 581. Ремонт фитингов трубопроводов | м.п. | 100 | 139.99 | 293.96 | 43394.81
581 | 582. Монтаж труб канализационных с фасонными изделиями | м.п. | 100 | 0 | 774.41 | 77440.9
582 | 583. Ремонт труб канализационных с фасонными изделиями | м.п. | 100 | 0 | 774.41 | 77440.9
583 | 584. Монтаж моек, поддонов | шт. | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
584 | 585. Монтаж поддонов и душевых | шт. | 100 | 4511.21 | 4899.82 | 941103.74
585 | 586. Монтаж умывальников, в том числе со смесителями, подводками и запорной арматурой | шт. | 100 | 2405.98 | 2465.73 | 487171.35
586 | 587. Ремонт умывальников, в том числе со смесителями, подводками и запорной арматурой | шт. | 100 | 2405.98 | 2465.73 | 487171.35
587 | 588. Монтаж унитазов/писсуаров напольных и подвесных, в том числе с запорной арматурой и подводками | шт. | 100 | 5814.45 | 4071.65 | 988610.37
588 | 589. Ремонт унитазов/писсуаров напольных и подвесных, в том числе с запорной арматурой и подводками | шт. | 100 | 47.1 | 150.98 | 19807.64
589 | 590. Монтаж сушки для рук, диспенсеров, зеркал и пр. | шт. | 100 | 0 | 909.62 | 90961.72
590 | 591. Ремонт сушки для рук, диспенсеров, зеркал и пр. | шт. | 100 | 0 | 727.69 | 72769.38
591 | 592. Монтаж встроенных инсталяций унитазов и писсуаров | шт. | 100 | 5814.45 | 4071.65 | 988610.37
592 | 593. Ремонт встроенных инсталяций унитазов и писсуаров | шт. | 100 | 5814.45 | 4071.65 | 988610.37
593 | 594. Монтаж гарнитуры (душ, лейка и т.п.) | шт. | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
594 | 595. Ремонт гарнитуры (душ, лейка и т.п.) | шт. | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
595 | 596. Ремонт сифонов, трапов | шт. | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
596 | 597. Монтаж сифонов, трапов | шт. | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
597 | 598. Монтаж дренажной помпы наливной | шт. | 100 | 210.52 | 326.62 | 53714.4
598 | 599. Вывоз мусора контейнерами 8 м3 | шт. | 100 | 0 | 15372.56 | 1537255.98
599 | 600. Клининг (Финальная уборка объекта перед сдачей работ) | м2 | 100 | 0 | 96.74 | 9674.02
600 | 601. Демонтаж санузловых ПВХ/НPL/ЛДСП перегородок | м2 | 100 | 0 | 244.18 | 24417.66
601 | 602. Демонтаж ГКЛ перегородок типа С-112 | м2 | 100 | 0 | 383.67 | 38366.75
602 | 603. Демонтаж обшивки ГКЛ стен, колонн, откосов, лобиков и пр. | м2 | 100 | 0 | 383.67 | 38366.75
603 | 604. Демонтаж дверных блоков деревянных/стеклянных | шт. | 100 | 0 | 1208.51 | 120851.02
604 | 605. Демонтаж металлических дверных блоков | шт. | 100 | 0 | 2417.02 | 241702.03
605 | 606. Демонтаж жалюзи/рулонных штор | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
606 | 607. Демонтаж рольставен | шт | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
607 | 608. Демонтаж настенной плитки керамической/керамогранита, в том числе кухонных фартуков | м2 | 100 | 0 | 913.41 | 91341.39
608 | 609. Очистка стен от краски | м2 | 100 | 0 | 454.81 | 45480.86
609 | 610. Демонтаж декоративного покрытия стен (ПВХ, ЛДСП, стекло, 3D панели, металл и пр.) | м2 | 100 | 0 | 361.66 | 36166.22
610 | 611. Демонтаж подвесных модульных потолков, в том числе Армстронг/Грильято/рейка | м2 | 100 | 0 | 181.92 | 18192.34
611 | 612. Демонтаж потолков ГКЛ | м2 | 100 | 0 | 383.67 | 38366.75
612 | 613. Разборка и сборка подвесных модульных потолков при обсдуживании ремонтных работ с запотолочными инженерными системами | м2 | 100 | 0 | 218.31 | 21830.81
613 | 614. Очистка перекрытий/потолков от набетонок, пятен, краски и пр. | м2 | 100 | 47.37 | 390.47 | 43783.88
614 | 615. Очистка металлоконструкций от ржавчины (очистка, обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка) | м2 | 100 | 37.89 | 89.57 | 12746.42
615 | 616. Демонтаж плинтусов: дерево, МДФ, ПВХ, металл | шт. | 100 | 0 | 145.54 | 14553.88
616 | 617. Демонтаж плинтусов: камень, керамогранит или керамическая плитка | п.м | 100 | 0 | 913.41 | 91341.39
617 | 618. Демонтаж покрытия пола из паркетной доски со снятием подложки | м2 | 100 | 0 | 244.18 | 24417.66
618 | 619. Демонтаж плит фальшпола, в том числе для прокладки коммуникаций | м2 | 100 | 0 | 244.18 | 24417.66
619 | 620. Демонтаж стяжки до 50 мм | м2 | 100 | 0 | 549.4 | 54939.73
620 | 621. Демонтаж порогов | п.м | 100 | 0 | 97.67 | 9767.06
621 | 622. Демонтаж силовых кабелей и проводов | п.м | 100 | 0 | 88.5 | 8850.39
622 | 623. Демонтаж линий электроснабжения | п.м | 100 | 0 | 97.67 | 9767.06
623 | 624. Демонтаж электротехнических напольных лючков, колонн, боксов и т.п. | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
624 | 625. Демонтаж выключателей, розеток, переключателей, распаячных коробок | шт. | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
625 | 626. Демонтаж светильников (подвесных, встраиваемых, накладных, подсветки карниза, аварийного освещения и пр.) | шт. | 100 | 0 | 774.41 | 77440.9
626 | 627. Демонтаж лотков металлических (проволочные, перфорированные, цельнометаллические с крышкой и без) | п.и | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
627 | 628. Демонтаж 3D ограждения металлического сетчатого включая столбы | п.м | 100 | 0 | 361.66 | 36166.22
628 | 629. Опора АО "АМИРА" ОГК-7, закл.деталь ФМ 0,133-1,5;295х295, мц 200х20, отв.4 s14 s4; кронштейн К2-1,5-1,5-0-1-00 СТ3/СТ3 или аналог *см по месту. | компл | 100 | 41352.79 | 6642.48 | 4799526.45
629 | 630. Демонтаж опоры с основанием, вкл работы по демонтажу бетонного основания | шт | 100 | 0 | 610.44 | 61044.15
630 | 631. Монтаж опоры освещения (вкл. монтаж основания, бетонирование приямка и перемонтаж навесного оборудования) | шт | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
631 | 632. Работа трактора | маш.ч | 100 | 0 | 2716.35 | 271634.79
632 | 633. Отлив угла состыковки уличных сэндвич панелей или аналог *см по месту. | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
633 | 634. Восстановление газона | м2 | 100 | 182.7 | 248.5 | 43120.12
634 | 635. Угловой элемент разгрузочных ворот (внутренний периметр докшелтера), толщ.0,45, цвет RAL, стороны 20-20-100/130-17/19 или аналог *см по месту. | м.п. | 100 | 0 | 1548.82 | 154881.8
635 | 636. Щит закрытый металл (1250х700х300) или аналог *см по месту. | шт | 100 | 0 | 976.71 | 97670.64
636 | 637. Стенд пожарный с ЯП-03 или аналог *см по месту. | шт | 100 | 4771.01 | 2701.47 | 747247.67
637 | 638. ФЭС-1 подставочный профиль толщина 1.5мм размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
638 | 639. ФЭС-2 черновой отлив размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
639 | 640. ФЭС-3 отлив узла цоколя размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
640 | 641. ФЭС-4 отлив цоколя размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
641 | 642. ФЭС-5 отлив цоколя размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
642 | 643. ФЭС-6 наружный отлив цоколя размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
643 | 644. ФЭС-7 отлив цоколя на брус размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
644 | 645. ФЭС-8 отлив цоколя размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
645 | 646. ФЭС-9 отлив цоколя размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
646 | 647. ФЭС-10 нащельник узла стыка сэндвич-панелей размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
647 | 648. ФЭС-11 стыковочная рейка на стык панелей размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
648 | 649. ФЭС-12 нащельник узла стыка сэндвич-панелей размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
649 | 650. ФЭС-13 нащельник узла стыка сэндвич-панелей размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
650 | 651. ФЭС-14 нащельник стыковой размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
651 | 652. ФЭС-16 наружный угол стыка сэндвич-панелей размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
652 | 653. ФЭС-18 внутренний угол стыка сэндвич-панелей размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
653 | 654. ФЭС-22 нащельник торцевого среза сэндвич-панели размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
654 | 655. ФЭС-29 профиль обрамления ворот размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
655 | 656. ФЭС-30 капельник над воротами размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
656 | 657. ФЭС-31 наличник обрамления ворот размеры по месту | м.п. | 100 | 190.84 | 623.81 | 81465.03
657 | 658. ФЭС-32 маска проема ворот размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
658 | 659. ФЭС-33 нащельник обрамления ворот размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
659 | 660. ФЭС-34 верхний отлив для ворот размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
660 | 661. ФЭК-1 парапетная крышка размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
661 | 662. ФЭК-2 парапетная крышка размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
662 | 663. ФЭК-3 планка примыкания парапета размеры по месту | м.п. | 100 | 164.87 | 498.71 | 66357.96
663 | 664. ФЭК-4 планка примыкания парапета размеры по месту | м.п. | 100 | 164.87 | 498.71 | 66357.96
664 | 665. ФЭК-6 примыкание к парапету поперечное размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
665 | 666. ФЭК-20 ветровая планка размеры по месту | м.п. | 100 | 133.96 | 399.19 | 53314.53
666 | 667. Уплотнительная лента ППЭ 3/30 20м.п | комплект | 100 | 16.09 | 92.65 | 10874.46
667 | 668. Шлагбаум Came GARD 6500 или аналог включая монтажно-демонтажные работы и ПНР | шт | 100 | 156451.38 | 43264.34 | 19971571.8
668 | 669. Перила для лестницы нержавейка комплект АЛЮТРЕЙД или аналог включая монтаж и анкерное крепление | м.п. | 100 | 4652.19 | 2427.23 | 707941.52
669 | 670. Профнастил С-10 дляфасада RAL по месту | м2 | 100 | 666.94 | 712.24 | 137917.47
| Итого без НДС |  |  |  |  | 255296082.481
| НДС 22 % |  |  |  |  | 56165138.15
| Итого с НДС |  |  |  |  | 311461220.63