## КП
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «НЕОСТРОЙ»
Техническое обслуживание установок АПС, АУПТ и СОУЭ производственных подразделений филиала АО «РИР Энерго» — «Воронежская генерация», период оказания услуг: 01.01.2027–31.12.2027 (закупка № 637, лот 1, спецификация 1)
Цены — руб. без НДС; НДС 22 % начисляется на итог. Количество оборудования — по Приложениям 1–8 ТЗ.
№ | Наименование услуги / материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в месяц, руб. без НДС | Стоимость в месяц, руб. без НДС | Кол-во месяцев | Стоимость за период, руб. без НДС | Примечание
1. | ПП ТЭЦ-1 (ул. Лебедева, 2) — АПС, СОУЭ (Прил. 1)
1.1 | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 34 | 3620.43 | 123094.62 | 12 | 1477135.44
1.2 | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 12 | 240.35 | 2884.2 | 12 | 34610.4
1.3 | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 9 | 493.35 | 4440.15 | 12 | 53281.8
1.4 | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 21 | 240.35 | 5047.35 | 12 | 60568.2
1.5 | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 1318 | 101.2 | 133381.6 | 12 | 1600579.2
1.6 | ТО извещателя пожарного пламени (Спектрон, Пульсар, Набат) | шт | 12 | 126.5 | 1518 | 12 | 18216
1.7 | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 144 | 88.55 | 12751.2 | 12 | 153014.4
1.8 | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 205 | 123.97 | 25413.85 | 12 | 304966.2
1.9 | ТО прибора речевого оповещения СОУЭ (Орфей, Рокот, Соната) | шт | 4 | 1265 | 5060 | 12 | 60720
1.10 | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 162.2 | 25.3 | 4103.66 | 12 | 49243.92
1.11 | ТО коробок коммутационных/распределительных, шкафов, автоматов питания | шт | 201 | 25.3 | 5085.3 | 12 | 61023.6
| Итого по разделу |  |  |  | 322779.93 |  | 3873359.16
2. | ПГУ-223 ПП ТЭЦ-1 — АПС, управление АУПТ (Прил. 2)
2.1 | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 22 | 3620.43 | 79649.46 | 12 | 955793.52
2.2 | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 45 | 240.35 | 10815.75 | 12 | 129789
2.3 | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 26 | 493.35 | 12827.1 | 12 | 153925.2
2.4 | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 35 | 240.35 | 8412.25 | 12 | 100947
2.5 | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 436 | 101.2 | 44123.2 | 12 | 529478.4
2.6 | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 12 | 246.68 | 2960.16 | 12 | 35521.92
2.7 | ТО извещателя пожарного пламени (Спектрон, Пульсар, Набат) | шт | 14 | 126.5 | 1771 | 12 | 21252
2.8 | ТО линейного теплового извещателя (термокабель) | 100 м | 14.2 | 379.5 | 5388.9 | 12 | 64666.8
2.9 | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 201 | 88.55 | 17798.55 | 12 | 213582.6
2.10 | ТО извещателя охранного (магнитоконтактного, ИК) в составе систем | шт | 190 | 75.9 | 14421 | 12 | 173052
2.11 | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 283 | 123.97 | 35083.51 | 12 | 421002.12
2.12 | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т | 1 | 4301 | 4301 | 12 | 51612
2.13 | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 121.505 | 25.3 | 3074.08 | 12 | 36888.96
| Итого по разделу |  |  |  | 240625.96 |  | 2887511.52
3. | ПП ТЭЦ-2, старая часть (пр. Ясный, 1а) — АПС, СОУЭ (Прил. 3)
3.1 | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 22 | 3620.43 | 79649.46 | 12 | 955793.52
3.2 | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 34 | 240.35 | 8171.9 | 12 | 98062.8
3.3 | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 19 | 493.35 | 9373.65 | 12 | 112483.8
3.4 | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 14 | 240.35 | 3364.9 | 12 | 40378.8
3.5 | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 773 | 101.2 | 78227.6 | 12 | 938731.2
3.6 | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 25 | 246.68 | 6167 | 12 | 74004
3.7 | ТО извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ | к-т | 5 | 506 | 2530 | 12 | 30360
3.8 | ТО линейного теплового извещателя (термокабель) | 100 м | 5 | 379.5 | 1897.5 | 12 | 22770
3.9 | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 95 | 88.55 | 8412.25 | 12 | 100947
3.10 | ТО извещателя охранного (магнитоконтактного, ИК) в составе систем | шт | 34 | 75.9 | 2580.6 | 12 | 30967.2
3.11 | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 144 | 123.97 | 17851.68 | 12 | 214220.16
3.12 | ТО прибора речевого оповещения СОУЭ (Орфей, Рокот, Соната) | шт | 1 | 1265 | 1265 | 12 | 15180
3.13 | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т | 1 | 4301 | 4301 | 12 | 51612
3.14 | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 83.1 | 25.3 | 2102.43 | 12 | 25229.16
| Итого по разделу |  |  |  | 225894.97 |  | 2710739.64
4. | ПГУ-115 ПП ТЭЦ-2 — АПС, порошковое АУПТ (Прил. 4)
4.1 | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 5 | 3620.43 | 18102.15 | 12 | 217225.8
4.2 | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 47 | 240.35 | 11296.45 | 12 | 135557.4
4.3 | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 3 | 493.35 | 1480.05 | 12 | 17760.6
4.4 | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 157 | 101.2 | 15888.4 | 12 | 190660.8
4.5 | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 4 | 246.68 | 986.72 | 12 | 11840.64
4.6 | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 16 | 88.55 | 1416.8 | 12 | 17001.6
4.7 | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 45 | 123.97 | 5578.65 | 12 | 66943.8
4.8 | ТО модуля порошкового пожаротушения (Буран-8взр) | шт | 4 | 1138.5 | 4554 | 12 | 54648
4.9 | Сопровождение ПО АРМ «Орион Про» (резервное копирование баз, проверка связи) | к-т | 1 | 4301 | 4301 | 12 | 51612
4.10 | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 30.8 | 25.3 | 779.24 | 12 | 9350.88
| Итого по разделу |  |  |  | 64383.46 |  | 772601.52
5. | ПП Тепловые сети (ул. С. Перовской, 7; Пешестрелецкая, 84; Ясный, 1а; Лебедева, 2) — АПС, СОУЭ (Прил. 5)
5.1 | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 31 | 3620.43 | 112233.33 | 12 | 1346799.96
5.2 | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 7 | 240.35 | 1682.45 | 12 | 20189.4
5.3 | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 9 | 493.35 | 4440.15 | 12 | 53281.8
5.4 | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 4 | 240.35 | 961.4 | 12 | 11536.8
5.5 | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 698 | 101.2 | 70637.6 | 12 | 847651.2
5.6 | ТО извещателя пожарного во взрывозащищённом/искробезопасном исполнении | шт | 29 | 246.68 | 7153.72 | 12 | 85844.64
5.7 | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 83 | 88.55 | 7349.65 | 12 | 88195.8
5.8 | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 162 | 123.97 | 20083.14 | 12 | 240997.68
5.9 | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 94.75 | 25.3 | 2397.18 | 12 | 28766.16
| Итого по разделу |  |  |  | 226938.62 |  | 2723263.44
6. | АУПТ ПП ТЭЦ-1 — водяное пожаротушение (Прил. 6)
6.1 | ТО трубопроводов АУПТ (течи, уклоны, крепления, окраска) | 100 м | 43.23 | 506 | 21874.38 | 12 | 262492.56
6.2 | ТО запорной арматуры с ручным приводом (задвижки, затворы, вентили, клапаны, краны) | шт | 119 | 379.5 | 45160.5 | 12 | 541926
6.3 | ТО задвижки/затвора с электроприводом и схемой управления | шт | 31 | 1960.75 | 60783.25 | 12 | 729399
6.4 | ТО оросителя, пеногенератора, лафетного ствола (осмотр, очистка) | шт | 738 | 35.42 | 26139.96 | 12 | 313679.52
6.5 | ТО манометра, сигнализатора/реле давления | шт | 4 | 349.14 | 1396.56 | 12 | 16758.72
| Итого по разделу |  |  |  | 155354.65 |  | 1864255.8
7. | АУПТ ПП ТЭЦ-2 — водяное и пенное пожаротушение (Прил. 7)
7.1 | ТО трубопроводов АУПТ (течи, уклоны, крепления, окраска) | 100 м | 53.12 | 506 | 26878.72 | 12 | 322544.64
7.2 | ТО запорной арматуры с ручным приводом (задвижки, затворы, вентили, клапаны, краны) | шт | 98 | 379.5 | 37191 | 12 | 446292
7.3 | ТО задвижки/затвора с электроприводом и схемой управления | шт | 33 | 1960.75 | 64704.75 | 12 | 776457
7.4 | ТО оросителя, пеногенератора, лафетного ствола (осмотр, очистка) | шт | 249 | 35.42 | 8819.58 | 12 | 105834.96
7.5 | ТО манометра, сигнализатора/реле давления | шт | 36 | 349.14 | 12569.04 | 12 | 150828.48
7.6 | ТО насосного агрегата пожаротушения | шт | 8 | 6694.38 | 53555.04 | 12 | 642660.48
7.7 | ТО бака (пенообразователя, мембранного) | шт | 3 | 759 | 2277 | 12 | 27324
| Итого по разделу |  |  |  | 205995.13 |  | 2471941.56
8. | ПП Городские тепловые сети (Кольцовская, 78; Плехановская, 17; Туполева, 31к; Б. Хмельницкого, 79к) — АПС, СОУЭ (Прил. 8)
8.1 | ТО прибора приёмно-контрольного, пульта, прибора управления (С2000М, Сигнал-20П/10, Гранит, С2000-АСПТ, Рубеж-20П и др.) | шт | 6 | 3620.43 | 21722.58 | 12 | 260670.96
8.2 | ТО блока системы (С2000-КДЛ, СП1/СП2, КПБ, БКИ, ПИ, ПТ, БРИЗ, барьеры искрозащиты и др.) | шт | 1 | 240.35 | 240.35 | 12 | 2884.2
8.3 | ТО источника электропитания резервированного (РИП, Скат, ИВЭПР, ББП) | шт | 1 | 493.35 | 493.35 | 12 | 5920.2
8.4 | ТО аккумуляторной батареи (контроль напряжения и ёмкости) | шт | 2 | 240.35 | 480.7 | 12 | 5768.4
8.5 | ТО извещателя пожарного автоматического точечного (дымового, теплового) | шт | 187 | 101.2 | 18924.4 | 12 | 227092.8
8.6 | ТО извещателя пожарного ручного, УДП, ЭДУ | шт | 19 | 88.55 | 1682.45 | 12 | 20189.4
8.7 | ТО оповещателя (светового, звукового, речевого, табло «Выход») | шт | 41 | 123.97 | 5082.77 | 12 | 60993.24
8.8 | ТО шлейфов сигнализации и линий связи (осмотр, измерение параметров) | 100 м | 34.2 | 25.3 | 865.26 | 12 | 10383.12
8.9 | ТО коробок коммутационных/распределительных, шкафов, автоматов питания | шт | 2 | 25.3 | 50.6 | 12 | 607.2
| Итого по разделу |  |  |  | 49542.46 |  | 594509.52
| ИТОГО РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  | 1491515.18 |  | 17898182.16
9. | Разовые работы 2027 года (по Приложению 10 ТЗ)
9.1 | Гидравлические испытания (опрессовка) и промывка трубопроводов АУПТ (системы ГК, ПГУ-115, ВК, МН) — ПП ТЭЦ-2 | м | 5312 | 180 | 956160 | 1 | 956160 | июль–август 2027
9.2 | Опробование АУПТ с реальным пуском (составление программы, пуск, акт) — ПП ТЭЦ-2 | система | 4 | 33000 | 132000 | 1 | 132000 | август 2027
9.3 | Поверка манометров АУПТ с демонтажем/монтажем и опломбированием — ПП ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 | шт | 35 | 800 | 28000 | 1 | 28000 | май 2027
9.4 | Измерение сопротивления металлосвязи (заземления) оборудования АПС/СОУЭ с протоколами ЭТЛ — Все объекты АПС | точка | 395 | 115 | 45425 | 1 | 45425 | июнь 2027
9.5 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (по объектам) — Все объекты АПС | объект | 10 | 4500 | 45000 | 1 | 45000 | июнь 2027
| ИТОГО РАЗОВЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 1206585
10. | Материалы и оборудование для плановой и предупредительной замены (ЗИП) — лимит на 2027 год | [6 empty] | Замена — по согласованным с Заказчиком дефектным ведомостям; оплата по факту
10.1 | Извещатель дымовой ИП 212-141 (Рубеж) или аналог | шт | 71 | 488.52 | 34684.92 | 1 | 34684.92 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.2 | Извещатель адресный ДИП-34А-04 (Болид) | шт | 18 | 1318.63 | 23735.34 | 1 | 23735.34 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.3 | Извещатель тепловой ИП 103-5/1-А3 | шт | 36 | 96.72 | 3481.92 | 1 | 3481.92 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.4 | Извещатель ручной ИПР 513-10 (Рубеж) | шт | 6 | 318.03 | 1908.18 | 1 | 1908.18 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.5 | Извещатель ручной адресный ИПР 513-3АМ (Болид) | шт | 3 | 936 | 2808 | 1 | 2808 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.6 | Оповещатель светозвуковой Маяк-12-КП | шт | 9 | 727.87 | 6550.83 | 1 | 6550.83 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.7 | Табло «Выход» Молния-12 | шт | 4 | 291.8 | 1167.2 | 1 | 1167.2 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.8 | Оповещатель звуковой Маяк-12-3М | шт | 4 | 289.65 | 1158.6 | 1 | 1158.6 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.9 | Аккумулятор 12 В 7 А·ч Delta DTM 1207 | шт | 10 | 1649.18 | 16491.8 | 1 | 16491.8 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.10 | Аккумулятор 12 В 12 А·ч Delta DTM 1212 | шт | 5 | 3001.64 | 15008.2 | 1 | 15008.2 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.11 | Аккумулятор 12 В 17 А·ч Delta DTM 1217 | шт | 3 | 3952.46 | 11857.38 | 1 | 11857.38 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.12 | Аккумулятор 12 В 40 А·ч Delta DTM 1240 L | шт | 2 | 10876.77 | 21753.54 | 1 | 21753.54 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.13 | Источник питания РИП-12 исп.01 (Болид) | шт | 2 | 5504.2 | 11008.4 | 1 | 11008.4 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.14 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1×2×0,75 | м | 263 | 29.48 | 7753.24 | 1 | 7753.24 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.15 | Манометр МП-100 0–1,6 МПа | шт | 4 | 659.02 | 2636.08 | 1 | 2636.08 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.16 | Ороситель спринклерный СВН-15 (68 °С) | шт | 10 | 413.11 | 4131.1 | 1 | 4131.1 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
10.17 | Ороситель дренчерный ДВН-15 | шт | 5 | 242.62 | 1213.1 | 1 | 1213.1 | цена за ед., вкл. доставку; работы по замене — в цене ТО
| ИТОГО ЗИП | [5 empty] | 167347.83
| ИТОГО без НДС | [5 empty] | 19272114.99
| НДС 22 % | [5 empty] | 4239865.3
| ИТОГО с НДС | [5 empty] | 23511980.29
| в т.ч. регламентное ТО в месяц без НДС / с НДС |  |  |  | 1491515.18 |  | 1819648.52
Период оказания услуг: 01.01.2027–31.12.2027. Объём — Приложения 1–10 к ТЗ.
Оплата: ежемесячно, в течение 7 рабочих дней после подписания акта оказанных услуг. Аванс не требуется.
Материалы и оборудование для замены (ЗИП) — по согласованным дефектным ведомостям, оплата по факту в пределах лимита.
Цены за единицу оборудования фиксированы на 2027 год. При изменении состава оборудования стоимость пересчитывается по цене за единицу.
Лицензия МЧС России на деятельность по монтажу, ТО и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности — имеется.
Генеральный директор ООО «НЕОСТРОЙ» ________________ Р. В. Улогов
Исполнитель: Каменев Алексей, +7 921 370-86-27, contact@neostroi.com

## Помесячно
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО МЕСЯЦАМ 2027 г. (для актов), руб.
Месяц | Регламентное ТО, б/НДС | Разовые работы, б/НДС | Итого б/НДС | НДС 22 % | Итого с НДС | Состав разовых работ
Январь | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Февраль | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Март | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Апрель | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Май | 1491515.18 | 28000 | 1519515.18 | 334293.34 | 1853808.52 | Поверка манометров
Июнь | 1491515.18 | 90425 | 1581940.18 | 348026.84 | 1929967.02 | Измерения ЭТЛ (металлосвязь, заземляющие устройства)
Июль | 1491515.18 | 478080 | 1969595.18 | 433310.94 | 2402906.12 | Гидроиспытания и промывка ТЭЦ-2 (50 %)
Август | 1491515.18 | 610080 | 2101595.18 | 462350.94 | 2563946.12 | Гидроиспытания и промывка ТЭЦ-2 (50 %), опробование с пуском
Сентябрь | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Октябрь | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Ноябрь | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Декабрь | 1491515.18 | 0 | 1491515.18 | 328133.34 | 1819648.52
Итого | 17898182.16 | 1206585 | 19104767.16 | 4203048.78 | 23307815.94
Материалы ЗИП выставляются дополнительно по факту замены (лимит — раздел ЗИП листа «КП»).